3-қосымша

Бекітілді

Филиал директоры

ҚТЖ ҰК АҚ - ВЖУ

__________ Д.У. Қожахметов

2026 жылғы 12 қаңтар

Техникалық сипаттамалар

Өрт/қауіпсіздік дабылдары/сөндіргіш жүйелері/бейнебақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету

(ENS TRU коды 802010.000.000004)

| № п/п | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Қызметтердің сипаттамасы | Ресей Федерациясының Төтенше жағдайлар министрлігінің 2003 жылғы 18 маусымдағы No 313 бұйрығымен бекітілген Ресей Федерациясындағы өрт қауіпсіздігі ережелеріне (PPB-01-03) сәйкес. |
| 2. | Қысқаша сипаттама | Өрт дабылы жүйесі өрттің орнын тез анықтауға және өрт туралы хабарлау жүйелерін басқару сигналдарын жасауға арналған. |
| 3. | Персоналға қойылатын талаптар | Өрт дабылы қызметінің электриктері: - мердігердің штаттық қызметкері болу; - тиісті білімі болуы; - өрт қауіпсіздігі бойынша біліктілігін арттыру сертификаттары болуы. |
| 4. | Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар | Жеткізуші міндетті: -Тапсырыс берушінің талабы бойынша күзетілетін объектілерде өрт және күзет дабылдарының іске қосылуы туралы ақпарат беруге; -Орындаушы персоналының қызметтік міндеттерін орындауын тексеруде Тапсырыс берушінің басшылығына кедергі жасамау; - жұмыстарды орындау мерзімдері мен көлемдерінің қатаң сақталуын, сондай-ақ бекітілген нұсқаулардың нақты орындалуын қамтамасыз ету; - Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарына сәйкес оған автоматты өрт дабылы жүйелеріне, өрт дабылы және эвакуацияны басқару жүйелеріне (FACS), өрт қауіпсіздігі жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету құқығын беретін барлық қажетті құжаттар болуы керек. |
| 5. | Тапсырмалар | Өрт дабылы және өрт автоматикасы жүйелерінің, өрт және күзет дабылдарының, оның ішінде олардың электрлік және басқа да параметрлерінің жобалық және техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін тексеру. Учаскеде орнатылған басқару пульттерінен өртке қарсы және өрттен қорғау жүйесінің жай-күйі деректерін қабылдау және өңдеу. Өрт, қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі жүйелерінің диагностикасы және ақауларын жою. Өртке қарсы дабыл жүйелерінде, өрт автоматикасы жүйелерінде, өрт және күзет дабылында жалған дабылдардың пайда болу себептері мен салдарын анықтау және жою. Қолайсыз климаттық, өндірістік және басқа жағдайлардың өрт автоматикасы жүйелеріне және өрт дабылы жүйелеріне әсер ету салдарын жою. Өрт, өрт дабылы және өрт автоматикасы жүйелерiнiң одан әрi жұмыс iстеуi мүмкiн емес немесе мүмкiн емес болатын шектi күйiн техникалық байқау жүргiзу арқылы анықтау. |
| 6. | Орындалатын жұмыстар мен қызметтерге қойылатын талаптар | Жұмыс мыналарға сәйкес орындалуы керек: Ресей Федерациясының Өрт қауіпсіздігі ережелері (PPB-01-03) Ресей Төтенше жағдайлар министрлігінің 2003 жылғы 18 маусымдағы No 313 бұйрығымен бекітілген. - 2008 жылғы 22 шілдедегі No 123 Федералдық заң «Өрт қауіпсіздігі талаптары туралы техникалық регламент»; - РФ Үкіметінің 2012 жылғы 25 сәуірдегі № 390 «Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы» қаулысы; - осы Техникалық тапсырма бойынша орындалатын жұмыстарға (қызметтерге) қатысты басқа да нормативтік құжаттар немесе оларды алмастыратын құжаттар. Өрт сөндіру жүйелері қызмет ету мерзімінің барлық мерзімінде және арнайы ережелерге сәйкес сақталуы керек. Техникалық қызмет көрсету аралықтары айына бір рет. Жеткізуші міндетті: - көрінетін зақымдануды анықтау үшін жүйені тексеру; - бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу; - аппараттық құралдардың жұмыс қабілеттілігін тексеру; - Жүйе параметрлерін тексеру және реттеу; - жүйелік блоктар мен компоненттерді, сонымен қатар соңғы құрылғыларды профилактикалық тазалау; - қоректендіру көздерінің электрлік өлшемдері; - қосқыштар мен қосылымдарды тексеру және жөндеу; - қызметкерлерді жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне үйрету; - Тұтынушыны жүйенің күйі және ықтимал жаңартулар мен жақсартулар туралы ақпаратпен қамтамасыз ету; - Техникалық қызмет көрсету журналының жазбасын құрастыру. |
| 7. | Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау | Жеткізуші еңбек қауіпсіздігіне, еңбекті қорғауға, жұмыс кезіндегі санитарлық-гигиеналық жағдайларға жауап береді. Жеткізушінің персоналы Тапсырыс берушінің үй-жайында қолданылатын ішкі еңбек ережелері мен басқа ережелерді сақтауы керек. |
| 8. | Жұмыстар мен қызметтерді аяқтау мерзімі | Келісім шарттарына сәйкес |
| 9. | Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету бойынша персоналды оқытуға қойылатын талаптар (мерзімі, орны) |  |
| 10. | Кепілдік мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсету талаптары. |  |
| 11. | Кепілдіктер | Жеткізуші кепілдік береді: - өрт және күзет дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету кестесін сақтау. |
| 12. | Айналдыру | Локот станциясы - EC поштасы, EC пост қазандығы. - Станция ғимараты. - Солтүстік қазандық құрылысы. - Солтүстік хронометраж ғимараты. - Компрессор ғимараты, орталық тарату пункті. - Эстафеталық бөлме. - шекаралық бақылау ғимараты. Неверовская станциясы - LMP бақылау пунктінің ғимараты. - ВЖУ әкімшілік ғимараты. - Хронометраж ғимараты. - багажды сақтау ғимараты. - гараж ғимараты. - Эстафеталық бөлме. - шекаралық бақылау ғимараты. Масальская станциясы - Хронометраж ғимараты. - Эстафеталық бөлме. Ремовская станциясы - Хронометраж ғимараты. - Эстафеталық бөлме. Третьяково станциясы - Хронометраж ғимараты. - Эстафеталық бөлме. - шекаралық бақылау ғимараты. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                                          Е.А. Медведева