Приложение 3

Утверждаю

директор филиала

АО «НК «ҚТЖ» - «ВЖУ»

___________Д.У.Кожахметов

12 января 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/

систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

(код ЕНС ТРУ 802010.000.000004)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг | Согласно Правил Пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03) утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 №313. |
| 2. | Краткая характеристика объекта | Система пожарной сигнализации предназначены для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре. |
| 3. | Требования к персоналу | Электромонтеры по обслуживанию пожарной сигнализации должны: -являются штатными сотрудниками организации-исполнителя; -иметь профильное образование; -иметь свидетельства о повышении квалификации в области пожарной безопасности. |
| 4. | Требования к потенциальному поставщику/поставщику | Поставщик обязан: -по требованию Заказчика предоставлять информацию о срабатывании охранно-пожарной сигнализации на охраняемых объектах; -не препятствовать руководству Заказчика проверять качество выполнений персоналом исполнителя своих служебных обязанностей; -обеспечить строгое соблюдение сроков и объемов выполнения работ, а также четкое исполнение утвержденных инструкций; -должен, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иметь все необходимые документы, предоставляющие ему право оказывать услуги по техническому обслуживанию установок АПС, систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ), ОПС. |
| 5. | Задачи | Проверка соответствия установок пожарной сигнализации и пожарной автоматики, охранно-пожарной сигнализации, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации. Получение и обработка о состоянии пожарной и противопожарных систем, от установленных на объекте приемно-контрольных приборов. Диагностика и устранение неисправностей в работе систем пожарной, охранно - пожарной и пожарной безопасности. Выявление и устранение причин и последствий ложных срабатываний установок пожарной сигнализации и пожарной автоматики, охранно-пожарной сигнализации. Ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики, охранно-пожарной сигнализации неблагоприятных климатических, производственных и иных условий. Определение предельного состояния установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования. |
| 6. | Требования к выполняемым услугам | Работы должны выполняться в соответствии с: Правила Пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03) утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 №313. - ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме»; - иными нормативными документами, имеющими отношение к работам (услугам), выполняемым по данному Техническому заданию или документов, их заменяющих. Техническое обслуживание пожарных систем должно проводиться на протяжении всего срока работы системы и в соответствии со специальным регламентом. Периодичность обслуживания составляет один месяц. Поставщик обязан: - осмотр системы с целью выявления видимых повреждений; - проверка работы программного обеспечения; - проверка работоспособности оборудования; - проверка и коррекция настроек системы; - профилактическая чистка системных блоков и узлов, а также оконечных устройств; - замеры электрических параметров на блоках питания; - проверка и ремонт разъемов и соединений; - обучение сотрудников правильной эксплуатации системы; - представление заказчику информации о состоянии системы, возможностях ее обновления и усовершенствования; - составление записи для журнала учета технического обслуживания. |
| 7. | Техника безопасности и охрана окружающей среды | Ответственность за технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Поставщика. Персонал Поставщика должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика. |
| 8. | Срок выполнения услуг | Согласно условиям договора |
| 9. | Требование к обучению персонала, по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | --------- |
| 10. | Требование к техническому обслуживанию в течение гарантийного срока. | --------- |
| 11. | Гарантии | Поставщик гарантирует: - соблюдение графика технического обслуживания пожарной, охранно-пожарной сигнализации. |
| 12. | Перечень объектов | Здание модульное для отдыха станция Неверовская. |

Составил:

Начальник производственно-

технического отдела                                                                                            Е.А.Медведева