3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования

(код ЕНС ТРУ 331218.200.000000)

| Элемент № | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сипаттама | Желдету және ауа баптау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету Саны: 13 бірлік. |
| 2 | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Сплит-жүйелі кондиционерлердің бірқалыпты жұмысын қамтамасыз ету. Негізгі міндет: Бөлінген жүйедегі кондиционерге техникалық қызмет көрсету: өнімділікті тексеру, құрамдас бөліктерді тазалау, кішігірім профилактикалық қызмет көрсету, фреонның ағып кетуін анықтау және жөндеу, фреонды толтыру. Кондиционерге техникалық қызмет көрсету Сыртқа саяхат қажет. |
| 3 | Техникалық стандарттар | ГОСТ 26963-86ГОСТ 30494-96 және СП 336.1325800.2017. |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | SNiP 41-01-2003 және SP 60.13330.2016. |
| 5 | Кепілдік мерзімдері | ---------- |
| 6 | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева