Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ» - «Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования

(код ЕНС ТРУ 331218.200.000000)

| № п/п | Содержимое | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание услуг | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования Количество - 13 штук. |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Для обеспечения бесперебойной работы сплит-систем кондиционирования воздуха. Основная задача: Техническое обслуживание кондиционеров сплит-система: проверка на работоспособность, чистка составных частей, мелкий профилактический ремонт, поиск и ликвидация утечки фреона, заправка фреоном. Техническое обслуживание кондиционеров Необходим выезд за пределы города. |
| 3 | Технические стандарты | ГОСТ 26963-86ГОСТ 30494-96 и СП 336.1325800.2017. |
| 4 | Указание на иную нормативно-техническую документацию | СНиП 41-01-2003 и СП 60.13330.2016. |
| 5 | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6 | Разрешение (лицензия). | Не требуется |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева