**газды өрт сөндiру модульдерiн қайта куәландыру жөнiндегi қызметтер техникалық ерекшелігі**

**(ЕНС 712019.000.000009 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | -КТСМ жүріс станцияларында газ өртін сөндіру модульдерін қайта қарау:   1. Акбулак-Шолак-Су 2. Цвиллинга-Денной |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Адамдардың, мүліктің және үй-жайлардың қауіпсіздігіне кепілдік беру үшін КТСМ жүріс бекеттеріндегі газды өрт сөндіру модульдерін қайта қарау. Бұл қызмет міндетті болып табылады және дайындаушы техникалық паспортта 5 жыл ішінде 1 рет көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.22ж. № 55 бұйрығымен.  Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 30.12.2014ж. бұйрығымен, қысыммен жұмыс iстейтiн жабдықтарды пайдалану кезiнде өнеркәсiптiк қауiпсiздiктi қамтамасыз ету ережесiн бекiту туралы. |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | 2020 жылғы «Қазақстандық технологиялық пайдалану орталығы» ЖШС (ҚазЭСП) техникалық паспорты |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | 12 ай |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес берілген мемлекеттік рұқсаттың (лицензияның) немесе өзге де рұқсаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі. |

**Филиалдың бас инженері Б.Гасумов**

ШЧТех Давлетова Н.М. тел: 30-84