**Өрт және күзет сигнализациясы құралдарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер техникалық ерекшелігі**

**(ЕНС 802010.000.000004 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | -КТСМ жүріс бекеттерінде өрт-күзет сигнализациясы мен өрт сөндіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету:   1. Базырово-Цвиллинга 2. Цвиллинга-Денной 3. №25 бекеті-Чашкан 4. Чашкан-Тавшон 5. Тавшон-Акбулак 6. Ақбұлақ-Шолак-Су |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Жедел жұмыс істеу және сенімділік үшін өрт сигнализациясы жүйесі қажет, анықталған ақауларды үнемі тексеріп, жою қажет. Бұл қызмет міндетті болып табылады және дайындаушы техникалық паспортта жылына 1 рет көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.22ж. № 55 бұйрығымен |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | 2020 жылғы «Қазақстандық технологиялық пайдалану орталығы» ЖШС (ҚазЭСП) техникалық паспорты |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | 12 ай |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес берілген мемлекеттік рұқсаттың (лицензияның) немесе өзге де рұқсаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі. |

**Филиалдың бас инженері Б.Гасумов**

ШЧТех Давлетова Н.М. тел: 30-84