**Кептіру және тазалау қызметтерін көрсеткені үшін**

**трансформатор майы техникалық ерекшелігі.**

**(ЕНС ТРУ 712019.000.000005 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п№ р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Трансформатор майын кептіру және тазарту.  Өлшем бірлігі – дана.  2024 жылға арналған саны - 30 дана (қызмет жұмыс алаңына командалық баруды, трансформатор майын 0,2 тонна көлемінде кептіруді қамтиды) |
|  | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Трансформатор майын кептіруге және тазартуға мүмкіндік береді:  - артық суды ағызу;  - еріген газдарды жою;  - iлiнген қатты заттар сүзу;  - физикалық-химиялық параметрлерді қалпына келтіру үшін. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Барлық жұмыстар:  -РД 16.500-04 "Күш трансформаторлары. Жөндеу. Трансформатор майлары. Кептіру және тазалау". |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Талап етілмеді |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

**Филиалдың бас инженері Б.Гасумов**

Орн: ЭЧМ Рогова Г.

тел: 31-03