**Техникалық ерекшелік**

**жер үсті ілмектерін тексеру қызметі үшін**

**(ЕНС ТРУ 712019.000.000009 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Жердегі ілмекті тексеру.  ПЧ-136 дана;  ШЧ-654 дана;  ИЖУ собст-84 дана  БАРЛЫҒЫ 874 дана |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Электр қондырғыларын жерге қосу электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін - адамды электр тогынан қорғау үшін қажет. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Электр қондырғыларын монтаждау ережесі (ПУЭ) 7-ші басылым (Ресей Федерациясы Энергетика министрлігінің 2002 жылғы 8 шілдедегі № 204 [бұйрығы](garantF1://2222239.0)мен бекітілген) |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | Басшылықтың және нормативтік құжаттардың болуы |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Мердiгер қызмет көрсетудiң осы түрi үшiн бекiтiлген қолданыстағы стандарттарға сәйкес кепiлдiк беретiн болады. |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

**Филиалдың бас инженері Гасумов Б.Т.о.**

Орн: Кулишева Г.А.. – ИЖУТех.,тел: 32-24