**Химиялық талдау бойынша қызметтер көрсеткені үшін**

**трансформатор майының техникалық ерекшелігі.**

**(ЕНС ТРУ 712019.000.000009 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п№ р/с** | **Мазмұн** | **Ескерту** |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Трансформатор майын сынау (трансформатор майының хроматографиялық және физикохимиялық талдаулары)  Өлшем бірлігі – сынама.  2024 жылға арналған саны - 30 сынама. |
|  | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Трансформатор майын анықтау мақсатында хроматографиялық және физикохимиялық талдаулар:   1. Тұздың шөгінділерінің үлесі; 2. Күкірт құрамы; 3. Сілтілер мен қышқылдардың болуы; 4. Дёготь пен майлардың болуы; 5. Майдың электрлік беріктігін тексеру; 6. Майдағы ылғалдың мөлшері. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Барлық жұмыстар:  - МЕМСТ 982-80 "Трансформатор майлары";  - РД 153-34.0-46.302-00 Майда еріген газдарды хронографиялық талдау нәтижелері бойынша трансформатор жабдығының даму ақауларын диагностикалау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Талап етілмеді |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

**Филиалдың бас инженері Б.Гасумов**

Орн: ЭЧМ Рогова Г.

тел: 31-03