Техникалық ерекшелік

Жабдыққа, жерге тұйықтау ілмегіне қызмет көрсету

(ЕНС ТРУ 331411.200.000001 коды)

| № р/с | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Жабдыққа, жерге тұйықтау ілмегіне қызмет көрсету 1 бірлік ЭЧ(ТП, КТП,КТПО) - 26 дана; Барлығы: 26 дана |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | «Илецк-РЗД» бөлімінде. Жерге тұйықтау құрылғыларының адамдардың электр қауіпсіздігіне және электр қондырғыларын қорғауға, сондай-ақ пайдалану режимдеріне қойылатын талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету қажеттілігі туындайды. Бұл жұмыс диаметрі 18 мм2 дөңгелек болаттан орындалуы тиіс. Ұзындығы 3 дана 2,5 м және 1 объекті үшін ұзындығы 4*50 қалыңдығы 7,5 м металл жолақ. Барлығы: дөңгелек болат D18mm2 – 120 дана (2,5 метр), металл жолақ – 120 метр. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Электр қондырғыларын (ИДБ) орнату ережесі, 7-редакция (бекітілді). Ресей Федерациясы Энергетика министрлігінің 2002 жылғы 8 шілдедегі № 204 бұйрығы 1.7-тарау |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | Басшылықтың және нормативтік құжаттардың болуы |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Мердiгер 12 ай iшiнде қызметтiң осы түрiне бекiтiлген қолданылып жүрген нормалар мен стандарттардың сақталуына кепiлдiк бередi. |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

Электрлендіру және энергия

шаруашылығы бойынша

желілік – пайдалану бөлімшесінің

бастығы                                                                             Рогов Ж.А.

Исп: ЭЧМ Турмагамбетов Е

тел: 31-03