Өрт және күзет сигнализациясы құралдарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер техникалық ерекшелігі

(ЕНС 802010.000.000004 коды)

| № р/с | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | -КТСМ жүріс бекеттерінде өрт-күзет сигнализациясы мен өрт сөндіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету: - Базырово-Цвиллинга - Цвиллинга-Денной - №25 бекеті-Чашкан - Чашкан-Тавшон - Тавшон-Акбулак - Ақбұлақ-Шолак-Су |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Жедел жұмыс істеу және сенімділік үшін өрт сигнализациясы жүйесі қажет, анықталған ақауларды үнемі тексеріп, жою қажет. Бұл қызмет міндетті болып табылады және дайындаушы техникалық паспортта жылына 1 рет көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.22ж. № 55 бұйрығымен |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | 2020 жылғы «Қазақстандық технологиялық пайдалану орталығы» ЖШС (ҚазЭСП) техникалық паспорты |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | 12 ай |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | ----------- |

Филиалдың бас инженері							Б.Гасумов

Бас инженері ШЧ-6								А. Душанов

ШЧТех Давлетова Н.М. тел: 30-84