Техникалық ерекшелік

ағаш конструкцияларды сіңдіріп өңдеу қызметін көрсеткені үшін

(ЕНС ТРУ 161091.000.000002 коды)

| № р/с | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Ағаш конструкцияларды өңдеу, сіңдіру. ПЧ-1837,32 м2; ШЧ-7146,4 м2; ЭЧ-737,59 м2; Вокзал-4557,34 м2; ПП – 103,7; ВП-854 м2. БАРЛЫҒЫ 15 236,35 м2 |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Ағашты өртке қарсы өңдеу өрт қаупін барынша азайтуға көмектеседі. |
| 3 | Техникалық стандарттар | МЕМСТ R 53292-2009 "Ағашқа арналған оттан және оның негізіндегі материалдарға арналған заттар. Жалпы талаптар. Сынау әдістері» |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | 21.12.1994 ж. № 69-ФЗ «Өрт қауіпсіздігі туралы» Федералдық заң; «Өрт режимі туралы» Ресей Федерациясы Үкіметінің 2012 жылғы 25.04. № 390 қаулысымен бекітілген Ресей Федерациясындағы өрттің алдын алу қағидалары»; «Өрттен қорғау құралдарына қойылатын нормативтік құжаттар талаптарының сақталуын бақылау тәртібі (әзірлеу, қолдану және пайдалану)» өрт қауіпсіздігі нормалары (НПБ 232-96). |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Мердiгердiң кепiлдiк мiндеттемелерi: 12 айдан кем емес. Ғимараттар мен құрылыстарды пайдаланудың барлық нормаларын сақтай отырып, өрттен қорғау режимiнiң бұзылуы анықталған жағдайда (Тапсырыс берушiнiң жылына 2 рет оттан қорғау режимiнiң жай-күйiн бақылау тексеруi барысында) Мердiгер өз есебiнен қайталап оттан қорғау режимiн жүргiзуге мiндеттi. |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес берілген мемлекеттік рұқсаттың (лицензияның) немесе өзге де рұқсаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі. |

Филиалдың бас инженері							Б. Гасумов

Орн: Уразалина М.С. – ИЖУТех.,тел: 31-15