## KZQ9M
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. | к Форме 4
Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 4-1-1
Составлена в текущих ценах 10.08.2024г.
Номер по порядку | Код ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Наличие отечественного товаропроизводителя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Материальные ресурсы
1 | 243-604-0108 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8.0 | м | 12468.015 | 386 | 4812653.79 | ОТП
2 | 252-301-0903 | Комплект металлических элементов к опоре П 10-2 | комплект | 66 | 40243 | 2875590 | ОТП
3 | 252-102-0102 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка) | шт. | 441 | 4422 | 1969654
4 | 243-101-0317 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10 | м | 331 | 5327 | 1882789
5 | 252-301-0906 | Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1 | комплект | 12 | 110355 | 1743812 | ОТП
6 | 252-106-0106 РСНБ РК 2022 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е | шт. | 180 | 4466.7 | 823557.78
7 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 520.4203 | 1112 | 541960
8 | 252-203-0201 | Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6 | шт. | 90 | 4811 | 452542
9 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 1.2956 | 325784 | 467189.75
10 | 252-301-0905 | Комплект металлических элементов к опоре А 10-1 | комплект | 4 | 91541 | 455268 | ОТП
11 | 252-301-0952 | Установка разъединителя КМ-1 | шт. | 6 | 56660 | 389064 | ОТП
12 | 252-204-0805 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 486 | 697 | 37846
13 | 243-903-0807 | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-М | шт. | 6 | 45943 | 364762 | ОТП
14 | 252-201-0661 | Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое | шт. | 180 | 1279 | 249772
15 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.61793 | 334589 | 256305.25
16 | 252-201-0203 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 90 | 1763 | 178222
17 | 252-301-0951 | Установка разъединителя КР-1 | шт. | 2 | 77082 | 173716 | ОТП
18 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита П-Зи | м3 | 2.2 | 62440.13 | 137368.28 | ОТП
19 | 252-201-0502 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 90 | 1226 | 110340
20 | 241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 60 | 1828 | 109680 | ОТП
21 | 252-207-1802 | Лента крепления типа COT37 бандажная стальная | м | 80 | 1365 | 109200
22 | 252-201-0109 | Серьга типа СРС-7-16 | шт. | 90 | 980 | 88200
23 | 214-209-0211 РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/крепление провода | кг | 93.8045 | 815.17 | 76466.38
24 | 213-101-0103 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 0.768 | 98874.21 | 75935.39 | ОТП
25 | 252-204-0802 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 110 | 665 | 73150
26 | 252-206-0505 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1 | шт. | 51 | 1374 | 70074
27 | 252-301-0950 | Устройство на опору УОК | шт. | 3 | 23143 | 69429 | ОТП
28 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 122.1209 | 557 | 68021.34 | ОТП
29 | 252-207-3922 РСНБ РК 2022 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (Привод ПРН3-10У1) | шт. | 2 | 17555.25 | 35110.51 | ОТП
30 | 252-108-0702 РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 441 | 63.07 | 27815.1
31 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 11.52 | 2043 | 23535.36 | ОТП
32 | 252-206-0313 | Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-2 | шт. | 18 | 1243 | 22374
33 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 16.792 | 1293 | 21712.06
34 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа COT36 | шт. | 64 | 270 | 17280
35 | 252-207-0527 | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 16261 | 16261
36 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 6 | 1099 | 6594 | ОТП
37 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 5.3353 | 1234 | 6583.7
38 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0.002588 | 911741.71 | 2359.59 | ОТП
39 | 252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2351 | 2351
40 | 241-201-0608 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм | м | 5.5 | 380 | 2090 | ОТП
41 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 1.32 | 1103 | 1455.96 | ОТП
42 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.00492 | 278998 | 1372.67
43 | 243-902-0801 РСНБ РК 2022 | Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10 | 100 шт. | 0.12 | 6909.34 | 829.12
44 | 252-207-0427 | Наконечник кабельный типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80 | шт. | 8 | 74 | 592 | ОТП
45 | 243-110-0650 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (мк)-1 | км | 0.005 | 922.2 | 4.61 | ОТП
|  | Итого материальные ресурсы | тенге |  |  | 18850889
Оборудование поставки подрядчика
1 | 515-301-1102 РСНБ РК 2022 | Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п) | шт. | 21 | 37891 | 795711 | ОТП
2 | 515-201-0503 РСНБ РК 2022 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 2 | 202220 | 404440 | ОТП
|  | Итого оборудование поставки подрядчика | тенге |  |  | 1200151
|  | Всего по ведомости: | тенге |  |  | 20051040