**Утверждаю:**

**Директор ТОО «Теміржолсу- Актобе»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Изимов С.Б.**

« » сентября 2024 год

**Техническая спецификация**

**Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения**

(код по ЕНС ТРУ 432110.700.000002)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** |  |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | **Работы по строительству электрических сетей ВЛ-10 кВ, монтаж МТП-25кВА., согласно сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Половниковка и Глазуновка Костанайского района Костанайской области», согласно сметной документации.**  Данное строительство необходим для подачи электричества для насосов первого подъема и для бесперебойной подачи воды на насосную станцию второго подъема находящееся в поселке Половниковка. |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг:** |
|  | - Работы должны производиться в соответствии с требованиями строительных норм (СН), действующими в Республике Казахстан, требованиями данной технической спецификации, сметным расчетам и условиям договора.  Иметь лицензию на строительно-монтажные работы не менее III категории.  **Перед началом выполнений работ Подрядчик работ должен:**  1) предоставить Заказчику список специалистов, привлеченных к выполнению работ, с указанием мобильных номеров для оперативного взаимодействия;  2) предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственного лица за организацию работ;  3) предоставить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.  Привлекаемые специалисты Подрядчика к выполнению работ должны строго соблюдать требования правил техники электробезопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, норм и правил.  По окончанию работ произвести уборку отходов с последующим вывозом.  **Работы должны производиться в соответствии с**:  - Техническим регламентом Республики Казахстан "Требования к безопасности металлических конструкций", утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1353;  - Техническим регламентом "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.  СНиП РК 4.04-10-2002 ««Электротехнические устройства»;  СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства»;  СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;  Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Министра энергетики РК от 20.03.2015г №230;  Правила пользования электрической энергией. Утв. Приказом Министра энергетики от 25.02.2015г №143.  **Выполнить работы по строительству электролинии согласно технической спецификации и ее приложений (сметная документация) с обязательным соблюдением следующих требований:**  - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства», и другими строительными нормами и правилами, действующими в Республике Казахстан;  При производстве работ необходимо соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг (Стандарт «Управление безопасностью при выполнении работ подрядчиком»)  Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности и охраны труда, промышленной электробезопасности и экологической безопасности при производстве работ несет Подрядчик.  **Срок оказания услуг согласно условиям договора. (Утвержденный график производства работ)**  Работы по устранению дефектов и неполадок должны быть выполнены Подрядной организацией в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. |
| 3 | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  | На выполняемые работы, использованные материалы, изделия и конструкции (далее – Материалы) и оборудование – 6 (шесть) месяцев со дня подписания итогового акта приема выполненных работ.  Техническое обслуживание (устранение дефектов и неполадок, относящихся к гарантийному случаю), в течение 6 (шесть) месяцев со дня подписания итогового акта приема выполненных работ.  В случае поломки и/или выхода из строя материалов и оборудования, относящихся к гарантийному случаю в течение гарантийного срока их замена производится за счет Подрядной организации в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. |

Инженер Сайлагиева М.К.