3-қосымша

Техникалық сипаттама

желдету және ауаны баптау жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге (код ЕНС ТРУ 331218.200.000000)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қызметтердің сипаттамасы | Сплит жүйелер мен кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету және жанармай құю-13 дана. |
| 2 | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Сплит-ауаны баптау жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін. Негізгі міндет: кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету сплит жүйесі: жұмыс қабілеттілігін тексеру, құрамдас бөліктерді тазалау, ұсақ профилактикалық жөндеу, хладогеннің ағып кетуін іздеу және жою, хладогенмен жанармай құю-20,5 гр., автокөлік мұнарасының қызметтері. Қала сыртына шығу қажет. |
| 3 | Техникалық стандарттар | ГОСТ 34345-2017 |
| 4 | Өзге де нормативтік-техникалық құжаттамаға нұсқау | ---------- |
| 5 | Кепілдік мерзімі | Қажет емес |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Қажет емес |

Атқаратын лауазымы басшының Т. А. Ә. қолы/мөрі