3-қосымша

Техникалық тапсырма

электродиагностикалық сынақтар бойынша сатып алынатын қызметтер

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000005)

| № п/п | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Қызмет көрсету | Электродиагностикалық сынақтар жүргізу бойынша жұмыстарды орындау. Барлық қызметтер сәйкес ұсынылуы керек: - ПТЭЭП -ТЕР РМ-021-2002 "ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ САЛААРАЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕР" - ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86), қосымша. F. ғимараттардың электр қондырғылары. |
| 2. | Объектінің қысқаша сипаттамасы | - дайындық жұмыстарын жүргізу; - жұмыс орны мен көлемін анықтау, |
| 3. | Персоналға қойылатын талаптар | Жұмысшылар: - физикалық сау, жаман әдеттерсіз; - мәртебесі мен біліктілік разряды және электр қондырғыларына рұқсат беру тобы бар; - міндетті медициналық сақтандыру полисі бар; - жұмыс берушінің жазатайым оқиғалардан сақтандырылғандары; - алпыс жасқа дейін. - бейіндік білімі бар; |
| 4. | Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар | Жеткізуші міндетті: - Жұмыстың осы түрін орындауға лицензиясы бар. -- ЭҮТШ, ПУ, МПОТ сәйкес жұмыстарды орындау - Тек олар үшін бөлінген аймақта жұмыс жүргізу. - Техникалық құралдар мен механизмдердің ең аз қажетті мөлшерімен жұмыс жүргізу. - Шарттың мәні бойынша жұмыстардың мазмұнына, мерзімдері мен сапасына қойылатын талаптарды орындау. - Жұмыстарды орындау мерзімдерін сақтау. -Заңнамада және нормативтік-құқықтық құжаттамада белгіленген талаптарды орындау. - Жоспарда белгіленген мерзімге қарсы жұмыстардың барысын бәсеңдететін мән-жайлар туындаған жағдайда, Тапсырыс берушіге дереу хабарлауға міндетті. - Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстағы кемшіліктер мен кемшіліктерді жою |
| 5. | Тапсырмалар | - Электр қондырғыларының нормативтік және жобалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру; - Күштік май трансформаторларын сынау; - Сыртқы қондырғының тарату құрылғысын сынау; - Кірістерді, тірек оқшаулауды сынау; - Вентильді ажыратқыштарды сынау; - Сынақтар, өлшеулер, сыртқы тексеру және тексеру негізінде ақаулар ведомосін жасау. |
| 6. | Орындалатын қызметтерге қойылатын талаптар | Электр қондырғыларын тексеру жұмыстарын ПУ, қолданыстағы ГОСТ, ҚНжЕ сәйкес орындау. Электр өлшеу зертханасы тұтынушылардың электр жабдықтары мен электр қондырғыларын өлшеу және сынау жұмыстарын жүргізу кезінде барлық жауапкершілікті өз мойнына алады: - бір сызықты есептеу схемасы жобасында электр қондырғысының элементтерін дұрыс сәйкестендіру; - орындалған жұмыстардың толықтығы; - алынған нәтижелердің дұрыстығы; - ведомосте көрсетілген және электр желісіндегі бар ақаулардың сәйкестігі. |
| 7. | Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау | Тұтынушылардың электр жабдықтары мен электр қондырғыларын өлшеу және сынау жөніндегі барлық жұмыстар өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелерін және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып орындалуы тиіс. Орындалған жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі: - жұмыстар аяқталған кезде Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісін ұсынады; - Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісін алғаннан кейін мердігерге қол қойылған қабылдау-тапсыру актісін жібереді немесе орындалған жұмыстарды қабылдаудан дәлелді бас тартуды ұсынады; - Мердігер жұмыстарды орындағаннан кейін күнтізбелік 14 күннен кейін Тапсырыс берушіге тексеру хаттамалары, Принципті электр схемалары және тексеру кезінде анықталған ақаулар ведомосы бар техникалық есепті ұсынады. |
| 8. | Қызметтерді орындау мерзімі | Шарттың кестесіне сәйкес қызмет көрсетуге арналған шарт күшіне енген күннен бастап |
| 9. | Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету бойынша персоналды оқытуға қойылатын талаптар (мерзімі, орны) | --------- |
| 10. | Кепілдік мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талап. | --------- |
| 11. | Кепілдіктер | Жеткізуші кепілдік береді: - жұмыстарды жүргізу кестесін сақтау |
| 12. | Объектілер тізбесі | - Алтай өлкесі, Рубцов ауданы, Локтев ауданы, Третьяков ауданы ғимараттар мен құрылыстар, филиал станциялары бойынша электр қондырғылары: 1) күштік май трансформаторларын сынау-18 дана |

Атқаратын лауазымы басшының Т. А. Ә. қолы/мөрі