Приложение 3

Техническая спецификация

на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования (код ЕНС ТРУ 331218.200.000000)

| № п/п | Содержимое | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание услуг | Техническое обслуживание и заправка сплит систем и кондиционеров-13 штук. |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Для обеспечения бесперебойной работы сплит-систем кондиционирования воздуха. Основная задача: техническое обслуживание кондиционеров сплит-система: проверка на работоспособность, чистка составных частей, мелкий профилактический ремонт, поиск и ликвидация утечки хладогена, заправка хладогеном-20,5 гр., услуги автовышки. Необходим выезд за пределы города. |
| 3 | Технические стандарты | ГОСТ 34345-2017 |
| 4 | Требование к персоналу | Работники должны: - физически здоровые, без вредных привычек; - имеющие полис обязательного медицинского страхования; - застрахованные работодателем от несчастных случаев; - возраст до шестидесяти лет. |
| 5 | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ---------- |
| 6 | Гарантийные сроки | Не требуется |
| 7 | Разрешение (лицензия). | Не требуется |

Занимаемая должность               Подпись/Печать                            Ф.И.О. руководителя