Техникалық ерекшелік

арналған қайтаоттегі, газ баллондарын куәландыру

(ТЖҚ БТД коды 712019.000.000009)

| № р/с | Мазмұны | Ескертпе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қызметтердің сипаттамасы | Оттегі баллондарын куәландыру. 5 дана Газ баллондарын куәландыру 6 дана |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Қысыммен ерітілген ацетиленге (бұдан әрі - ацетилен) арналған баллондарды қоспағанда, баллондарды куәландыру мыналарды қамтиды: а) баллондардың ішкі (сыйымдылығы 55 л-ге дейінгі сұйытылған көмірсутекті газға (пропан-бутан) арналған баллондарды қоспағанда) және сыртқы беттерін тексеру; б) баллондардың салмағы мен сыйымдылығын тексеру; в) баллондарды гидравликалық сынау. 12 литрге дейін және 55 литрден асатын болат жіксіз цилиндрлердің, сондай-ақ дәнекерленген цилиндрлердің салмағы мен сыйымдылығы сыйымдылығына қарамастан тексерілмейді. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Сәйкес ұсынылуы тиіс: - "Ростехнадзордың 15.12.2020 жылғы №536 бұйрығымен "Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы Федералдық нормалар мен ережелерді және артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдаланатын қауіпті өндірістік объектілерді бекіту туралы". |
| 4 | Өзге нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепілдікті мерзімдер | Баллондарды куәландыру мерзімі 5 жыл |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Мемлекеттік рұқсаттың (лицензияның) нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес берілген басқа да рұқсат құжаттары. |

Бас инженер

филиалдың								Гасумов Б.Т.о.

Орындалып: Кулишева Г.А. – ИЖУТех.,тел: 32-24