Техникалық ерекшелік

Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету

(ЕНС ТРУ 331411.200.000001 коды)

| № р/с | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 1 қызмет 100-130 кВт дизельді электр станциясы - 2 бірлік Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету Д-50 575 кВт дизельді электр станциясы агрегатты дизель-генераторға арналған ауа компрессоры -1 бірлік Барлығы - 3 дана (ЭЧ) |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Темір жол көлігінің қажеттіліктері үшін электр энергиясын өндіруге арналған Д-50 дизель-генераторын іске қосу үшін конструктивтік қысымның арнайы ауа баллондарына ауаны айдауға арналған |
| 3 | Техникалық стандарттар | «Электрмен жабдықтау, темір жол сигнализациясы, орталықтандыру және бұғаттау объектілерін жайластыру және техникалық пайдалану қағидалары» КС/698-12 2012 жылғы 27.12 № 1190-СҚ. |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | 14.06.2002 ж. "Электрмен жабдықтау секторында дизель-генератор жинақтарын пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық". |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Мердiгер қызмет көрсетудiң осы түрiне бекiтiлген қолданыстағы стандарттарға сәйкес кепiлдiк берудi жүзеге асырады. |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес берілген мемлекеттік рұқсаттың (лицензияның) немесе өзге де рұқсаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі. |

Филиалдың бас инжнері				Гасумов Б.Т.о.

Орн: Турмагамбетов  И.А.-ЭЧМ

тел: 31-03