Кептіру және тазалау қызметтерін көрсеткені үшін

трансформатор майы техникалық ерекшелігі.

(ЕНС ТРУ 712019.000.000005 коды)

| п№ р/с | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Трансформатор майын кептіру және тазарту. Өлшем бірлігі – дана. 2026 жылға арналған саны - 30 дана (қызмет жұмыс алаңына командалық баруды, трансформатор майын 0,2 тонна көлемінде кептіруді қамтиды) |
|  | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Трансформатор майын кептіруге және тазартуға мүмкіндік береді: - артық суды ағызу; - еріген газдарды жою; - iлiнген қатты заттар сүзу; - физикалық-химиялық параметрлерді қалпына келтіру үшін. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Барлық жұмыстар: -РД 16.500-04 "Күш трансформаторлары. Жөндеу. Трансформатор майлары. Кептіру және тазалау". |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Талап етілмеді |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

Филиалдың бас инженері					Б.Гасумов

Орн: Турмагамбетов  И.А.-ЭЧМ

тел: 31-03