Техникалық ерекшелік

желдету және ауа баптау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету үшін (ЕНС ТРУ 331218.200.000000 коды)

| № р/с | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Сплит-жүйелер мен кондиционерлерге қызмет көрсету және құю -48 дана. ИЖУ-15 дана. ЭЧ-2 дана. ШЧ-6—25 дана. ПЧ-3 -6 дана. |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Бөлінген ауа баптау жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Негізгі міндет: кондиционерлерді бөлу жүйесіне техникалық қызмет көрсету: өнімділікті тексеру, компоненттерді тазалау, болмашы профилактикалық қызмет көрсету, салқындатқыш заттардың ағып кетуін іздеу және жою, салқындатқыш-20,5 г. Илецк және Ақбұлақ аудандарының аумағында орналасқан Уютный бекетімен Қос Арал бекетіне дейін теміржол желісінің бүкіл ұзындығы бойымен шығу қажет. |
| 3 | Техникалық стандарттар | ГОСТ 34345-2017 |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Талап етілмеді |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

Филиалдың бас инженері							Б.Гасумов

орн: Кулишева Г.А. – ИЖУТех.,тел: 32-24

Ескертпе: әлеуетті өнім беруші объектілер бойынша аудандар туралы егжей-тегжейлі ақпаратты электрондық пошта мекенжайына сұрау салу бойынша ала алады: Shch6_tehotd1@Uralsk.railways.kz немесе 8 (35336) 2-83-78 ұзарту нөмірі 30-84 телефоны бойынша