Химиялық талдау бойынша қызметтер көрсеткені үшін

трансформатор майының техникалық ерекшелігі.

(ЕНС ТРУ 712019.000.000009 коды)

| п№ р/с | Мазмұн | Ескерту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Трансформатор майын сынау (трансформатор майының хроматографиялық және физикохимиялық талдаулары) Өлшем бірлігі – сынама. 2026 жылға арналған саны - 30 сынама. |
|  | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Трансформатор майын анықтау мақсатында хроматографиялық және физикохимиялық талдаулар: - Тұздың шөгінділерінің үлесі; - Күкірт құрамы; - Сілтілер мен қышқылдардың болуы; - Дёготь пен майлардың болуы; - Майдың электрлік беріктігін тексеру; - Майдағы ылғалдың мөлшері. |
| 3 | Техникалық стандарттар | Барлық жұмыстар: - МЕМСТ 982-80 "Трансформатор майлары"; - РД 153-34.0-46.302-00 Майда еріген газдарды хронографиялық талдау нәтижелері бойынша трансформатор жабдығының даму ақауларын диагностикалау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | ---------- |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Талап етілмеді |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Талап етілмеді |

Филиалдың бас инженері					Б.Гасумов

Келісілді								Ж.Рогов

Орн: Турмагамбетов  И.А.-ЭЧМ

тел: 31-03