Техническая спецификация

услуги на техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации

(код ЕНС 802010.000.000004)

| № п/п | Содержимое | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание услуг | -Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы пожаротушения в перегонных постах КТСМ: - Базырово-Цвиллинга - Цвиллинга-Денной - Рзд.№25-Чашкан - Чашкан-Тавшон - Тавшон-Акбулак - Акбулак-Шолак-Су |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Система пожарной сигнализации требуется для быстрого срабатывания и безотказности, необходимо регулярно проверять и устранять выявленные неполадки. Данная услуга является обязательной и проводится в сроки, указанные заводом-изготовителем в техническом паспорте 1 раз в год. |
| 3 | Технические стандарты | Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республика Казахстан от 21.02.22г. №55 |
| 4 | Указание на иную нормативно-техническую документацию | Технический паспорт ТОО «Казахстанский Технологический Эксплуатационный центр» («КазТЭЦ») от 2020г. |
| 5 | Гарантийные сроки | 12 месяцев |
| 6 | Разрешение (лицензия). | Не требуется |

Главный инженер филиала							Б.Гасумов

Согласовано:

Главный инженерШЧ-6							А.Душанов

ШЧТех Давлетова Н.М. тел: 30-84