Техническая спецификация

Техническое обслуживание оборудования, контура заземления

(код ЕНС ТРУ 331411.200.000001)

| № п/п | Содержимое | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание услуг | Техническое обслуживание оборудования, контура заземления 1 ед. ЭЧ (ТП, КТП, КТПО) - 26 шт.; Итого: 26 штук |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | На участке Илецк- рзд. Уютный имеется необходимость обеспечить соответствие заземляющих устройств требованиям электробезопасности людей и защиты электроустановок, а также эксплуатационных режимов работы. Данную работу требуется выполнить из круглой стали диаметром 18мм2. длиной 2,5м в кол-ве 3шт и металлической полосой толщиной 4*50 длиной 7,5м на 1 объект. Всего: круглой стали D18мм2 -120 шт. (2,5метра), металлическая полоса-120 метров. |
| 3 | Технические стандарты | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204) гл 1.7 |
| 4 | Указание на иную нормативно-техническую документацию | Иметь руководящие и нормативные документы |
| 5 | Гарантийные сроки | Исполнитель гарантирует в течение 12 месяцев соответствие с действующими правилами и стандартами, утвержденными на данный вид услуг. |
| 6 | Разрешение (лицензия). | Не требуется |

Начальник ЛЭП по хозяйству

электрификации и энергетики                                                  Рогов Ж.А.

Исп: ЭЧМ Турмагамбетов Е

тел: 31-03