Техническая спецификация

на услугу по зарядке огнетушителей

(код ЕНС ТРУ 801019.000.000005)

| № п/п | Содержимое | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание услуг | Зарядка огнетушителей. ШЧ-37шт. (ОУ-3) - 2 шт; (ОП-4) – 1 шт; (ОУ-5)-26 шт; (ОП-5)-8 шт. ЭЧ-4 шт. (ОУ-5) – 4 шт. ВП-10 шт. (ОУ-5)-10 шт. ВОДЧ-6 шт. (ОП-5) – 6 шт. Всего: (ОУ-3)-2 шт; (ОП-4) -1 шт; (ОУ-5) – 40 шт; (ОП-5) – 14 шт = 57 шт. |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Огнетушитель обеспечивает пожаробезопасность объекта любого типа. Каждая из разновидностей отвечает за локализацию пожара, вызванного различными факторами. Важно следит за тем, что зарядка огнетушителей на объектах производилась вовремя. |
| 3 | Технические стандарты | Федеральный закон от 22.07.2008г №123. |
| 4 | Указание на иную нормативно-техническую документацию | СП 9.13130 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» |
| 5 | Гарантийные сроки | Исполнитель гарантирует в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг. |
| 6 | Разрешение (лицензия). | Нотариально засвидетельствованную копию государственного разрешения (лицензии), или иные разрешительные документы, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Главный инженер филиала						Гасумов Б.Т.о.

Исп: Уразалина М.С. – ИЖУТех.,

тел: 31-15