Техническая спецификация

на услугу обработки пропитки деревянных конструкций

(код ЕНС ТРУ 161091.000.000002)

| № п/п | Содержимое | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание услуг | Обработка пропитка деревянных конструкций. ПЧ-1837,32 м2; ШЧ-7146,4 м2; ЭЧ-737,59 м2; Вокзал-4557,34 м2; ПП – 103,7; ВП-854 м2. ИТОГО 15 236,35 м2 |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Противопожарная обработка дерева поможет максимально снизить риск возникновения пожара. |
| 3 | Технические стандарты | ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» |
| 4 | Указание на иную нормативно-техническую документацию | Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Нормах пожарной безопасности «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (разработка, применение и эксплуатация)» (НПБ 232-96). |
| 5 | Гарантийные сроки | Гарантийные обязательства Подрядчика: не менее 12 месяцев. В случае выявления нарушений в огнезащитной обработке (при контрольной проверке Заказчиком состояния огнезащитной обработки 2 раза в год) при соблюдении всех норм эксплуатации зданий и сооружений, Подрядчик обязан провести повторную огнезащитную обработку за счет собственных средств. |
| 6 | Разрешение (лицензия). | Нотариально засвидетельствованную копию государственного разрешения (лицензии), или иные разрешительные документы, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Главный инженер филиала							Б.Гасумов

Исп: Уразалина М.С. – ИЖУТех.,

тел: 31-15