3-қосымша

Бекітілді

Филиал директоры

ҚТЖ ҰК АҚ - ВЖУ

__________ Д.У. Қожахметов

2026 жылғы 12 қаңтар

Техникалық сипаттамалар

Электр желілері объектілерін техникалық байқау қызметтері

(ENS TRU 749020.000.000139)

| № п/п | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Қызметтердің сипаттамасы | Объектілердің электр желілерін тексеру қызметтері. Электр жабдықтарын профилактикалық сынақтан өткізу қызметтері. Майлы ажыратқыштар (релелік қорғаныс және автоматиканы іске қосу). Барлық қызметтер мыналарға сәйкес көрсетілуі керек: - PTEEP - POT RM-021-2002 «САЛА АРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ» - ГОСТ Р 50571.16-99 (IEC 60364-6-61-86), Қосымша F. Ғимараттардың электр қондырғылары. |
| 2. | Қысқаша сипаттама | - дайындық жұмыстарын жүргізу; - Жұмыстың орнын және көлемін анықтау |
| 3. | Персоналға қойылатын талаптар | Қызметкерлер міндетті: - физикалық сау және жаман әдеттерден аулақ болу; - қажетті мәртебеге, біліктілік деңгейіне және электр қондырғыларына кіру тобына ие болу; - міндетті медициналық сақтандырудың болуы; - жұмыс беруші жазатайым оқиғалардан сақтандырылған болуы; - тиісті білімі бар |
| 4. | Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар | Жеткізуші міндетті: - Қарастырылып отырған жұмыс үшін белгілі бір әрекетке ие болу - Жұмысты PTEEP, PUE және MPPOT сәйкес орындаңыз - Жұмысты тек белгіленген жерде орындаңыз. - Ең аз қажетті техникалық құрал-жабдықтар мен механизмдерді пайдалана отырып жұмысты орындау. - Шарт бойынша жұмыстың мазмұнына, мерзіміне және сапасына қойылатын талаптарды орындау. - Жұмысты аяқтау мерзімдерін сақтау. - Заңда және нормативтік құжаттамада белгіленген талаптарды орындау. - Жоспарланған мерзімнен асып кетуді кешіктіретін жағдайлар туындаған жағдайда Клиентті дереу хабардар етіңіз. - Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды жою |
| 5. | Тапсырмалар | электр қондырғысының нормативтік және жобалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру; - Өлшеу және диагностикалық жүйелерді тексеру (майлы ажыратқыштар (RPA/RPA іске қосу) |
| 6. | Орындалатын жұмыстар мен қызметтерге қойылатын талаптар | Электр қондырғыларын сынау Электр қондырғыларын орнату кодексіне (PUE), ағымдағы ГОСТ және ҚНжЕ сәйкес орындалуы керек. Тұтынушылар үшін электр жабдықтары мен қондырғыларын өлшеу және сынау кезінде электр өлшеу зертханасы мыналар үшін толық жауапкершілікте болады: - бір сызықты сызбада электр қондырғысының бөлшектерін дұрыс анықтау; - орындалған жұмыстың толықтығы; - алынған нәтижелердің сенімділігі; - ведомоста көрсетілген ақаулардың электр желісінде нақты барларға сәйкестігі. |
| 7. | Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау | Электр жабдықтары мен тұтынушы қондырғыларын өлшеу және сынаумен байланысты барлық жұмыстар өрт қауіпсіздігі стандарттары мен ережелерін, сондай-ақ электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып орындалуы керек. Аяқталған жұмысты тапсыру және қабылдау тәртібі: - Тапсырыс беруші орындалған жұмысты қабылдау актісін алғаннан кейін Орындаушыға қол қойылған қабылдау-тапсыру актісін жібереді немесе аяқталған жұмысты қабылдаудан дәлелді бас тартуды ұсынады; - Мердігер жұмыс аяқталғаннан кейін 14 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге тексеру хаттамалары бар Техникалық есепті ұсынады электр тізбегінің сұлбалары және тексерулер кезінде анықталған ақаулар тізімі. |
| 8. | Жұмыстар мен қызметтерді аяқтау мерзімі | Келісім шарттарына сәйкес |
| 9. | Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету бойынша персоналды оқытуға қойылатын талаптар (мерзімі, орны) | --------- |
| 10. | Кепілдік мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсету талаптары. | --------- |
| 11. | Кепілдіктер | Қызмет көрсетудің кепілдік мерзімі Тараптар көрсетілген қызмет актісіне қол қойған күннен бастап 12 айды құрайды. |
| 12. | Айналдыру | Өлшеу-диагностикалық кешендерді тексеру (Майлы ажыратқыштар (РҚА) – 8 дана. жылына 2 рет. |

Бас инженер                                                                                                 С.А.Юров