3-қосымша

Бекітілді

Филиал директоры

ҚТЖ ҰК АҚ - ВЖУ

__________ Д.У. Қожахметов

2026 жылғы 12 қаңтар

Техникалық сипаттамалар

Жеке қорғаныс құралдарын сынау қызметтері

(ENS TRU 712019.000.000009)

| № п/п | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Қызмет көрсету | Жеке қорғаныс құралдарын сынау қызметтері. Қорғаныс құралдарын (диэлектрлік қолғаптар, галоштар, етіктер) жылына екі рет сынау. Барлық қызметтер мыналарға сәйкес көрсетілуі керек: - PTEEP - POT RM-021-2002 «САЛА АРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ» - ГОСТ Р 50571.16-99 (IEC 60364-6-61-86) |
| 2. | Объектінің қысқаша сипаттамасы | - дайындық жұмыстарын жүргізу; - Жұмыстың орнын және көлемін анықтау |
| 3. | Персоналға қойылатын талаптар | Қызметкерлер міндетті: -дене сау және жаман әдеттерден аулақ болу; -қажетті мәртебеге, біліктілік деңгейіне және электр қондырғыларына кіру тобына ие болу; - міндетті медициналық сақтандырудың болуы; -жұмыс беруші жазатайым оқиғалардан сақтандырылған болуы; - тиісті білімі болуы; |
| 4. | Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар | Жеткізуші міндетті: - Жұмысты PTEEP, PUE және MPPOT сәйкес орындаңыз. - Жұмысты тек белгіленген жерде орындаңыз. - Ең аз қажетті жабдықтар мен механизмдерді пайдалана отырып жұмысты орындау. - Шарт бойынша жұмыстың мазмұнына, мерзіміне және сапасына қойылатын талаптарды сақтау. - Жұмыс мерзімін сақтаңыз. - Заңда және нормативтік құжаттамада белгіленген талаптарды орындау. - Жұмысты жоспарланған мерзімнен кешіктіретін жағдайлар туындаған жағдайда Тапсырыс берушіге дереу хабарлау. - Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды түзету. |
| 5. | Тапсырмалар | - қорғаныс құралдарына сынақтар жүргізу (оқшауланған қолғаптар, галоштар, етіктер) - Сынақтар, өлшемдер, визуалды тексерулер және тексерулер негізінде ақаулар тізімдерін дайындау. - Өлшеу есептерін дайындау. |
| 6. | Көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар | Өлшеулерді тексеру жұмыстарын Электр қондырғылары кодексіне (PUE), ағымдағы ГОСТ-қа және ҚНжЕ сәйкес жүргізіңіз. Тұтынушылардың электр жабдықтары мен қондырғыларын өлшеу және сынау кезінде электр өлшеу зертханасы мыналар үшін толық жауапкершілікте болады: - бір сызықты сызбада электр қондырғысының бөлшектерін дұрыс анықтау; - орындалған жұмыстың толықтығы; - алынған нәтижелердің сенімділігі; |
| 7. | Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау | Тұтынушылардың электр жабдықтары мен электр қондырғыларын өлшеу және сынау бойынша барлық жұмыстар өрт қауіпсіздігі стандарттары мен ережелерін және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып жүргізілуі керек. |
| 8. | Қызметтердің ұзақтығы | Келісім шарттарына сәйкес |
| 9. | Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету бойынша персоналды оқытуға қойылатын талаптар (мерзімі, орны) | --------- |
| 10. | Кепілдік мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсету талаптары. | --------- |
| 11. | Кепілдіктер | --------- |
| 12. | Объектілер тізімі | - Алтай өлкесі, Локтевский ауданы, Неверовская станциясы 1) Қорғаныс құралдарын сынау (диэлектрлік қолғаптар, галоштар, етіктер) - 130 жұп |

Бас инженер                                                                                                 С.А.Юров