Утверждаю

Директор филиала

АО «НК «ҚТЖ» - «ВЖУ»

__________Д.У.Кожахметов

«12»  января 2026 год

Техническая спецификация

Услуги по техническому освидетельствованию электросетей объектов

(ЕНС ТРУ 749020.000.000139)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг | Услуги по техническому освидетельствованию электросетей объектов. Услуги по проведению профилактических испытаний электрооборудования Масляные выключатели (ПНР РЗА) Все услуги должны предоставляться в соответствии с: - ПТЭЭП - ПОТ РМ-021-2002 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА» - ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86), прил. F. Электроустановки зданий. |
| 2. | Краткая характеристика объекта | - проведение подготовительных работ; - определение местонахождения и объема работ |
| 3. | Требования к персоналу | Работники должны: - физически здоровые, без вредных привычек; - имеющие статус и квалификационный разряд и группу допуска в электроустановки; - имеющие полис обязательного медицинского страхования; - застрахованные работодателем от несчастных случаев; - иметь профильное образование |
| 4. | Требования к потенциальному поставщику | Поставщик обязан: - Иметь вид деятельности по данным работам -Выполнение работ согласно ПТЭЭП, ПУЭ, МППОТ - Производить работы только в отведенной для них зоне. - Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов. - Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству работ по предмету Договора. - Соблюдать сроки выполнения работ. - Выполнять требования, установленные законодательством и нормативно-правовой документацией. - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, немедленно поставить в известность Заказчика. - Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе |
| 5. | Задачи | - Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации; - Поверка измерительно-диагностических комплексов (Масляные выключатели (ПНР РЗА) |
| 6. | Требования к выполняемым услугам | Выполнение работ по проверки электроустановок проводить согласно ПУЭ, действующих ГОСТов, СНиПов. Электроизмерительная лаборатория при проведении работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за: - правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы; - полноту выполненных работ; - достоверности полученных результатов; - соответствие отраженных в ведомости и наличествующих дефектов в электросети. |
| 7. | Техника безопасности и охрана окружающей среды | Все работы по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: - при завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ; - Заказчик после получения акта приемки-сдачи выполненных работ направляет Подрядчику подписанный акт приемки-сдачи или представляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ; - Подрядчик предоставляет Заказчику через 14 календарных дней после выполнения работ Технический отчет с протоколами проверок, принципиальными электрическими схемами и ведомостью выявленных при проверках дефектов. |
| 8. | Срок выполнения услуг | Согласно условиям договора |
| 9. | Требование к обучению персонала, по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | --------- |
| 10. | Требование к техническому обслуживанию в течение гарантийного срока. | --------- |
| 11. | Гарантии | Гарантийный срок на оказание услуги должен составлять 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг. |
| 12. | Перечень объектов | Поверка измерительно-диагностических комплексов (Масляные выключатели (ПНР РЗА) - 8 шт. 2 раза в год. |

Главный инженер                                                                            С.А. Юров