**Техникалық ерекшелік**

**Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету**

**(ЕНС ТРУ 331411.200.000001 коды)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Мазмұны** | **Ескерту** |
| 1 | Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету  1 қызмет  100-130 кВт дизельді электр станциясы -  2 бірлік  Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету  Д-50 575 кВт дизельді электр станциясы -  1 бірлік  Д-50-1 агрегатты дизель-генераторға арналған ауа компрессоры  Барлығы - 4 дана (ЭЧ) |
| 2 | Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Темір жол көлігінің қажеттіліктері үшін электр энергиясын өндіруге арналған  Д-50 дизель-генераторын іске қосу үшін конструктивтік қысымның арнайы ауа баллондарына ауаны айдауға арналған |
| 3 | Техникалық стандарттар | «Электрмен жабдықтау, темір жол сигнализациясы, орталықтандыру және бұғаттау объектілерін жайластыру және техникалық пайдалану қағидалары» КС/698-12 2012 жылғы 27.12 № 1190-СҚ. |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсету | 14.06.2002 ж. "Электрмен жабдықтау секторында дизель-генератор жинақтарын пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық". |
| 5 | Кепiлдiк мерзiмдерi | Мердiгер қызмет көрсетудiң осы түрiне бекiтiлген қолданыстағы стандарттарға сәйкес кепiлдiк берудi жүзеге асырады. |
| 6 | Рұқсат (лицензия). | Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес берілген мемлекеттік рұқсаттың (лицензияның) немесе өзге де рұқсаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі. |

**Филиалдың бас инжнері Гасумов Б.Т.о.**

Орн: Кулишева Г.А. – ИЖУТех.,

тел: 32-24