3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Стенд құрылысы бойынша жұмыс

(ENS TRU коды 829919.000.000000)

| Элемент № | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сипаттама | Ақпараттық тақта жасау. Қызмет көрсетуге рұқсат белгілері, 300*400 мм - 2 дана. |
| 2 | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Өнімнің негізгі сипаттамалары Өлшемі, жабыны, қалталары, қалта бекіткіштері, негізгі материалы және үстіңгі жағы тапсырыс берушінің схемасына сәйкес шығарылады. Сапа және құрастыру талаптары Сыртқы түрі: сызаттар, пленка дөңес, бұлдырлар немесе жарықтар жоқ. Сапаға қойылатын техникалық талаптар: Негіз жиектері тегіс, жоңқалар мен қылшықтарсыз болуы керек; Пленка астында көпіршіктер, әжімдер немесе бөгде заттар жоқ. Экологиялық тазалық: Материалдар үй ішінде қолдануға сертификатталған болуы керек (өткір иіс жоқ). Құрамына: Қабырғаға орнатуға арналған аралықтар, бұрандалар немесе жасырын топсалар. |
| 3 | Техникалық стандарттар | ГОСТ 28246-2017, ГОСТ 19111-2001, ГОСТ 25271-93, ГОСТ Р 56310-2014, ГОСТ ИСО 16000-1-2011, ГОСТ 30971-2012. |
| 4 | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | SP 2.1.3678-20, SanPiN 1.2.3685-21, SNiP 3.03.01-87. |
| 5 | Кепілдік мерзімдері | Мердігер тақтайшаның қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай ішінде осы спецификацияның талаптарына сәйкес келетініне кепілдік береді. |
| 6 | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева