## товары
Қосымша 1 тендерлік құжаттама
Сатып алынатын тауарлардың тізбесі
Лоттар № | Тапсырыс берушінің (оның құрылымдық бөлімшесінің) атауы | Сатып алу жоспарының Номенклатурасы № | Сатып алынған тауарлардың атауы | ЕНС ТРУ* коды бойынша | тауарлардың қосымша сипаттамалары** | Сатып алынған тауарларды өлшем бірлігі | Сатып алынған тауарлардың саны (көлемі) | Рубльмен ҚҚС-ты есепке алмағанда, тауарлардың бір данасын сатып алуға бөлінген сома | Рубльмен ҚҚС-ты есепке алмағанда, тауарларды сатып алуға бөлінген сома | 2010 ИНКОТЕРМСке сәйкес жеткізу тәртібі | тауарларды жеткізу орны | тауарларды жеткізу мерзімі | Аванстық төлем сомасы, %
1 | ЦЖС | 573 Т | 162319.900.000000 | Траверса | 8 істікшелі; ұзындығы 2500мм, қалыңдығы 100мм, ені 80мм; ГОСТ 10950-2013 бойынша антисептикалық; 8 түйреуіш орнатуға және тірекке орнатуға арналған тесіктері бар | 796 Штука | 18 | 1593.52 | 28683.36 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 8700.64 | 156611.52 | 28683.4286 | 0.068571
2 | ЦЖС | 574 Т | 201324.333.000002 | Электролит | қайта зарядталатын, сілтілі натрий-литий | 008 Километр (тысяча метров) | 169.5 | 38.31 | 6493.545 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 209.19 | 35457.71 | 6494.0861 | 0.54108
3 | ЦЖС | 575 Т | 259411.300.000036 | Болт с шестигранной головкой | болат, диаметрі 10 мм, гайкамен/шайбамен | 166 Килограмм | 10 | 349.32 | 3493.2 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 1907.31 | 19073.1 | 3493.2418 | 0.041758
4 | ЦЖС | 576 Т | 279032.000.000025 | Припой | металды дәнекерлеуге арналған | 796 Штука | 4 | 132.91 | 531.64 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 725.73 | 2902.92 | 531.6703 | 0.03033
5 | ЦЖС | 577 Т | 259314.900.000041 | Гвоздь строительный | ГОСТ 4028-63, конустық басының шеткі беті ойық.Ұзындығы 200, диаметрі 6 мм, конструкциясы | 166 Килограмм | 7.2 | 106.48 | 766.656 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 581.4 | 4186.08 | 766.6813 | 0.025319
6 | ЦЖС | 578 Т | 279070.300.000004 | Извещатель специализированный | Пойыздың жақындағанын хабарлау үшін дыбыстық сигнал беруге арналған темір жол өткелдеріне арналған акустикалық детектор. (NKMR.468231.001) - 1 метр қашықтықта дыбыс деңгейі, .0?-> 90 +45 -> 85 дБА, тұрақты ток көзінен қоректендіру кернеуі 12 В, қуат тұтыну 9ВА-дан аспайды, габариттік өлшемдері 174x96x110мм, салмағы жоқ. 1,5 кг жоғары, детектордың қорғау дәрежесі IP43 14254-2015 бойынша, климаттық нұсқасы У1 ГОСТ 15150-69 бойынша. | 796 Штука | 2 | 10961.53 | 21923.06 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 59850 | 119700 | 21923.0769 | 0.016923
7 | ЦЖС | 579 Т | 272023.900.000004 | Аккумулятор | ГОСТ 12.2.007.12-88 Номиналды кернеу, V -2,0., Номиналды сыйымдылық, A*h -80., Габариттік өлшемдер, мм 89x156x346., Электролитпен салмағы кг, 6.4., Зарядталған және толтырылған ОРС-3 типті стационарлық батарея электролит., ORS-3 типті стационарлық аккумулятордың конструкциясы электролит деңгейін визуалды бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек., жинаққа 1 секіргіш, 2 M8 болт кіреді. | 839 Комплект | 200 | 4856.15 | 971230 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 26514.6 | 5302920 | 971230.7692 | 0.76923
8 | ЦЖС | 580 Т | 236120.900.000019 | Приставка | ГОСТ 2386-2013. Ұзындығы 3200 мм электр желілерінің ағаш тіректеріне арналған темірбетонды қондырма | 796 Штука | 16 | 10238.42 | 163814.72 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 55901.79 | 894428.64 | 163814.7692 | 0.049231
9 | ЦЖС | 581 Т | 161010.720.000000 | Опора | ГОСТ 9463-2016, антисептикпен сіңдірілген, ұзындығы 8,5 м, 2 сортты ағаш, қалыңдығы 16 см. | 796 Штука | 10 | 4958.33 | 49583.3 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 27072.5 | 270725 | 49583.3333 | 0.033333
10 | ЦЖС | 582 Т | 273213.700.000186 | Кабель | ГОСТ 31995-2012 СБЗПУ маркасы 48*1*0,9; сигнал беруге және блоктауға арналған кабель, жұмсақ мыс сымнан жасалған ток өткізгіштер, полиэтилен оқшаулау, полиэтилен немесе ПВХ қосындысынан жасалған қорғаныс қабықшасының (ПС) бірінші қабаты, қорғаныс полиэтилен қабығының (ПС) екінші қабаты; өзек қимасы 48*1*0,9 | 008 Километр (тысяча метров) | 1.2 | 411538.46 | 493846.152 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 2247000 | 2696400 | 493846.1538 | 0.0018462
11 | ЦЖС | 583 Т | 243411.700.000020 | Проволока | ГОСТ 3282-74, тоқу, диаметрі 2,5 мм | 168 Тонна (метрическая) | 0.05 | 90643.18 | 4532.159 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 494911.78 | 24745.59 | 4532.1593 | 0.00034066
12 | ЦЖС | 584 Т | 265143.590.000045 | Прибор для измерения силы тока, напряжения тока, сопротивления тока | Ампер-вольт-омметр EK2346 мыналарды өлшеуге арналған: тұрақты ток немесе кернеу; 25-тен 10000 Гц-ке дейінгі жиілік диапазонында айнымалы ток қуатының немесе кернеудің орташа квадраттық мәні (тұрақты ток компоненті жоқ жабық кіріс режимінде); 25, 50, 75 Гц жиіліктердегі кодталған жол тізбегі сигналдарының айнымалы ток кернеуінің орташа квадраттық мәні; - тұрақты ток кедергісі. Техникалық сипаттамалары: Өлшенетін температура диапазоны - 30 ... +50 С; Негізгі қатенің рұқсат етілген мәнінің шегі 1,5%, 2,5%; ГОСТ 14254 IP42 бойынша сыртқы әсерлерден қорғау дәрежесі. | 796 Штука | 2 | 21658.33 | 43316.66 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 118254.5 | 236509 | 43316.6667 | 0.0066667
13 | ЦЖС | 585 Т | 279070.100.000001 | Датчик импульса | Микроэлектронды импульстік сенсор DIM-1-RWD (бұдан әрі - DIM-1) жол тізбектерін, жолды және қиылысатын бағдаршам шамдарын, сондай-ақ автошлагтарды импульстік қуатпен қамтамасыз ететін реле жұмысын басқаруға арналған. DIM-1-RWD МТ-1 және МТ-2 маятникті таратқыштарды ауыстыруға арналған. Номиналды кернеу 12-ден 24 В-қа дейін, минутына импульстардың номиналды саны 40-тан 120-ға дейін, номиналды импульс ұзақтығы 0,25-тен 1,0 сек. DIM өлшемдері 200x200x200 мм-ден аспайды. DIM салмағы 2 кг-нан аспайды. ГОСТ 14254 (К3 класы) бойынша қабықтың қорғаныс дәрежесі IP53. | 796 Штука | 17 | 9821.75 | 166969.75 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 53626.8 | 911655.6 | 166969.8901 | 0.14011
14 | ЦЖС | 586 Т | 279070.300.000015 | Регулятор | RTA-1 Автоматты ток реттегіші аккумуляторды, 6 немесе 7 қышқылды аккумуляторларды үнемі қайта зарядтауға арналған. | 796 Штука | 4 | 13073.82 | 52295.28 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 71383.11 | 285532.44 | 52295.3187 | 0.038681
15 | ЦЖС | 587 Т | 279070.300.000003 | Блок | TM15-RWD тізбектерді қадағалайтын айнымалы ток кодының импульстерін жасауға арналған. Кодталған электрлік және микропроцессорлық блоктау құрылғыларында қолданылады, Тұрақты ток көзінен номиналды қоректендіру кернеуі: 24В автоблоктау, электрлік және микропроцессорлық блоктау, Тұрақты ток көзінен кернеу диапазоны: 11-34В, Айнымалы ток көзінен номиналды қоректендіру кернеуі: 12В, Кернеу диапазоны айнымалы ток көзінен: 10-20 В, Қуаты: 5 Вт артық емес, Шығу ажыратқыштары арқылы максималды қосылатын ток: 1А, Электр тоғынан қорғау класы: III, өлшемдері ұзындығы 160 мм, ені 120 мм (бекітумен 150 мм), биіктігі 127 мм. | 796 Штука | 5 | 93406.59 | 467032.95 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 510000 | 2550000 | 467032.967 | 0.017033
16 | ЦЖС | 588 Т | 265170.990.000006 | Блок трансмиттерный | Тізбектерді қадағалайтын айнымалы ток кодының импульстерін генерациялауға арналған. Кодталған электрлік және микропроцессорлық орталықтандыру құрылғыларында қолданылады. Тұрақты ток көзінен номиналды қоректендіру кернеуі: 12 В. Тұрақты ток көзінен кернеу диапазоны: 11-34 В. Айнымалы ток көзінен номиналды қоректендіру кернеуі: 12 В. Айнымалы ток көзінен кернеу диапазоны: 10-20 В. Қуаты: 5 Вт артық емес. Шығу ажыратқыштары арқылы максималды қосылатын ток: 1А. Жасалған код циклінің параметрлері: импульс 1,2±0,02 секунд, интервал 0,4±0,02 секунд. | 796 Штука | 3 | 81501.83 | 244505.49 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 445000 | 1335000 | 244505.4945 | 0.0045055
17 | ЦЖС | 589 Т | 279070.100.000010 | Электросигнализация | Таратқыш (ұяшық) TSh-65BK(V2). Рельс тізбектерінің кодтау сұлбасын ауыстыруға арналған. TSh-65BK(V2) ұяшығының қуат көзі кернеуі (12±1,2) В тұрақты ток көзі болып табылады. 2. 13,2 В кернеудегі тұрақты ток көзінен ұяшық тұтынатын максималды ток жоқ. 110 мА астам. 3. Ұяшық терминалдарындағы контактісіз коммутациялық элементтермен ауыстырылатын ток: -11-12, 41-42, 11-13 - 4-тен 250В-қа дейінгі айнымалы ток кернеуінде (5А-ға дейінгі импульсте) 0,02-ден 1,8А-ға дейін; -21-23, 31-32, 61-62 - 40В дейінгі тұрақты/айнымалы ток кернеуінде 0,8А артық емес. 4. | 796 Штука | 25 | 17178.79 | 429469.75 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 93796.2 | 2344905 | 429469.7802 | 0.03022
18 | ЦЖС | 590 Т | 273213.700.000175 | Кабель | ГОСТ 11326.0-78, ГОСТ 11326.3-79, ҚР-50-4-11 сорты; радиожиілік;қабық – жарықпен тұрақтандырылған ПЭ | 008 Километр (тысяча метров) | 0.2 | 131230.37 | 26246.074 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 716517.85 | 143303.57 | 26246.0751 | 0.0010916
19 | ЦЖС | 591 Т | 273213.700.000175 | Кабель | ГОСТ 11326.0-78, ГОСТ 11326.8-79, ҚР-75-4-11 сорты; радиожиілік; қабық - жарықпен тұрақтандырылған ПЭ | 008 Километр (тысяча метров) | 0.5 | 76813.51 | 38406.755 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 419401.78 | 209700.89 | 38406.7564 | 0.0014103
20 | ЦЖС | 592 Т | 279012.300.000005 | Изолятор специализированный | ITO-3 полимерлеріне негізделген гайка изоляторы. Байланыс желісінде мұздың еруін қамтамасыз ету үшін ол байланыс сымы мен тірек кабель арасындағы тіреуіш жолдардағы оқшаулағыш емес түйіспелерге орнатылады. Оқшаулағыш ұзындығы 40 мм, диаметрі 3,5 мм, салмағы 0,045 кг аспайды. ГОСТ 28856-90 | 796 Штука | 50 | 23.31 | 1165.5 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 127.31 | 6365.5 | 1165.8425 | 0.34249
21 | ЦЖС | 593 Т | 259312.500.000018 | Провод | ГОСТ 3822-79, БСМ-1 маркасы, биметалдық болат, диаметрі 4 мм | 168 Тонна (метрическая) | 0.5 | 699681.23 | 349840.615 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 3820259.52 | 1910129.76 | 349840.6154 | 0.00038462
22 | ЦЖС | 594 Т | 243413.900.000000 | Проволока | ГОСТ 3822-79, БСМ-1 маркасы, биметалдық болат, диаметрі 6 мм | 006 Метр | 300 | 1640.11 | 492033 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 8955.04 | 2686512 | 492035.1648 | 2.1648
23 | ЦЖС | 595 Т | 271223.700.000022 | Контур | ZK-4. Пойыздың радиобайланыстарын ұйымдастыру үшін жоғары жиілікті кептеліс қолданылады. Бұл пойыздың радиобайланыс арнасының жиілігіне бапталған параллельді тербелмелі контур. Тізбектің резонанстық жиілік токтары үшін кедергісі жоғары (10-20 кОм), ал кедергісі төмен (өнеркәсіптік жиілік токтары үшін 0,025 Ом артық емес. Техникалық сипаттамалары: Индуктивтілік - 15 мкГ, сапа коэффициенті - 120, тұрақты ток кедергісі - 0,024 Ом, кедергісі 2,130 кГц жиілікте - 24000 Ом, қоршаған ортаның температурасы - -50 ° C-тан + 60 ° C-қа дейін, габариттік өлшемдер, 450x115x115 мм артық емес, салмағы - 3 кг | 796 Штука | 10 | 31595.63 | 315956.3 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 172512.19 | 1725121.9 | 315956.3919 | 0.091941
24 | ЦЖС | 596 Т | 271223.700.000003 | Контур | СК-6. Пойыздың радиобайланыстарын ұйымдастыру үшін жоғары жиілікті кептеліс қолданылады. Бұл пойыздың радиобайланыс арнасының жиілігіне бапталған параллельді тербелмелі контур. Тізбектің резонанстық жиілік токтары үшін кедергісі жоғары (10-20 кОм), ал кедергісі төмен (өнеркәсіптік жиілік токтары үшін 0,025 Ом артық емес. Техникалық сипаттамалары: Индуктивтілік - 7,5 мкГ, сапа коэффициенті - 100, тұрақты ток кедергісі - 0, 0034 Ом, кедергісі 2,130 кГц жиілікте - 10000 Ом, қоршаған ортаның температурасы - -50 ° C-тан + 60 ° C-қа дейін, габариттік өлшемдері, 450x115x115 мм, салмағы - 3 кг. | 796 Штука | 10 | 42259.76 | 422597.6 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 230738.29 | 2307382.9 | 422597.6007 | 0.0007326
25 | ЦЖС | 597 Т | 162319.900.000002 | Траверса | ТВО-1,2; 2 түйреуіш, ағаш, ГОСТ 10950-2013 бойынша антисептикалық; жоғары вольтты (штифтермен, болттармен және аралықтармен жабдықталған); Ұзындығы 1,2 м. | 796 Штука | 34 | 1793.27 | 60971.18 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 9791.3 | 332904.2 | 60971.4652 | 0.2852
26 | ЦЖС | 598 Т | 263012.000.000002 | Устройство переговорное | UPV-1 түрі. Құрылғы диспетчер мен желідегі жұмысшылар арасындағы жедел байланысты қамтамасыз етуге арналған. Салмағы 1 кг аспайды, құрылғының жалпы өлшемдері - 130x110x110 мм. Құрылғының дизайны шаң мен ылғалдан қорғалған, ішкі қондырғыға рұқсатсыз кіруге жол берілмейді. | 796 Штука | 5 | 12604.46 | 63022.3 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 68820.39 | 344101.95 | 63022.3352 | 0.035165
27 | ЦЖС | 599 Т | 259311.330.000017 | Канат | ГОСТ 3070-88, екі қабатты болат арқан, диаметрі 2,8 мм жол өлшейтін машина үшін | 055 Метр квадратный | 200 | 13.6 | 2720 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 74.3 | 14860 | 2721.6117 | 1.6117
28 | ЦЖС | 600 Т | 274042.500.000021 | Модуль светодиодный | MD-R-RWD (қызыл) жарық диодты модулі, адаптерді (резеңке тығыздағыштары бар қысқыш) пайдалана отырып, силуминді және шойын ергежейлі бағдаршамның бастарына орнатуға арналған. Фотометриялық сипаттамалар үшін ГОСТ Р 56057-2014 сәйкес келеді. «Күн-түн» режимі енгізілді. Ағымдағы тұтынуды қысқа мерзімді арттыру және өрт релесін кепілдендірілген тарту үшін іске қосу құрылғысының болуы. Объективті пайдаланып фокусты реттеу. | 796 Штука | 7 | 63296.7 | 443076.9 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 345600 | 2419200 | 443076.9231 | 0.023077
29 | ЦЖС | 601 Т | 274042.500.000021 | Модуль светодиодный | MD-R-RWD (сары) жарық диодты модулі, адаптерді (резеңке тығыздағыштары бар қысқыш) пайдалана отырып, силуминді және шойын ергежейлі бағдаршамның бастарына орнатуға арналған. Фотометриялық сипаттамалар үшін ГОСТ Р 56057-2014 сәйкес келеді. «Күн-түн» режимі енгізілді. Ағымдағы тұтынуды қысқа мерзімді арттыру және өрт релесін кепілдендірілген тарту үшін іске қосу құрылғысының болуы. Объективті пайдаланып фокусты реттеу. | 796 Штука | 7 | 63296.7 | 443076.9 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 345600 | 2419200 | 443076.9231 | 0.023077
30 | ЦЖС | 602 Т | 274042.500.000021 | Модуль светодиодный | Адаптерді пайдалана отырып, бағдаршамдардың силуминдік және шойын діңгек басына орнатуға арналған жарықдиодты модуль (сары). Модуль ГОСТ Р 56057-2014 фотометриялық сипаттамаларына сәйкес келеді. «Күндіз-түн» режимінің, тоналды мөлдір қалпақшаның, резеңке тығыздағышпен адаптердің, ток тұтынуды қысқа мерзімді арттыруға арналған іске қосу құрылғысының және өрт релесін кепілдендірілген тартудың, BZS-ге өту функциясының болуы. (қауіпсіз қорғаныс күйі) және модульдерге бірдей қуат беруді қамтамасыз ету үшін қосымша жүктеме блогы электр тогының соғуы | 796 Штука | 12 | 65274.72 | 783296.64 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 356400 | 4276800 | 783296.7033 | 0.063297
31 | ЦЖС | 603 Т | 274042.500.000021 | Модуль светодиодный | Адаптерді пайдалана отырып, бағдаршамдардың силуминдік және шойын діңгек басына орнатуға арналған жарықдиодты модуль (сары). Модуль ГОСТ Р 56057-2014 фотометриялық сипаттамаларына сәйкес келеді. «Күндіз-түн» режимінің, тоналды мөлдір қалпақшаның, резеңке тығыздағышпен адаптердің, ток тұтынуды қысқа мерзімді арттыруға арналған іске қосу құрылғысының және өрт релесін кепілдендірілген тартудың, BZS-ге өту функциясының болуы. (қауіпсіз қорғаныс күйі) және модульдерге бірдей қуат беруді қамтамасыз ету үшін қосымша жүктеме блогы электр тогының соғуы | 796 Штука | 7 | 65274.72 | 456923.04 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 356400 | 2494800 | 456923.0769 | 0.036923
32 | ЦЖС | 604 Т | 274042.500.000021 | Модуль светодиодный | Адаптерді пайдалана отырып, бағдаршамдардың силуминдік және шойын діңгек басына орнатуға арналған жарықдиодты модуль (сары). Модуль ГОСТ Р 56057-2014 фотометриялық сипаттамаларына сәйкес келеді. «Күндіз-түн» режимінің, тоналды мөлдір қалпақшаның, резеңке тығыздағышпен адаптердің, ток тұтынуды қысқа мерзімді арттыруға арналған іске қосу құрылғысының және өрт релесін кепілдендірілген тартудың, BZS-ге өту функциясының болуы. (қауіпсіз қорғаныс күйі) және модульдерге бірдей қуат беруді қамтамасыз ету үшін қосымша жүктеме блогы электр тогының соғуы | 796 Штука | 5 | 65274.72 | 326373.6 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 356400 | 1782000 | 326373.6264 | 0.026374
33 | ЦЖС | 605 Т | 274042.500.000021 | Модуль светодиодный | Адаптерді пайдалана отырып, бағдаршамдардың силуминдік және шойын діңгек басына орнатуға арналған жарықдиодты модуль (сары). Модуль ГОСТ Р 56057-2014 фотометриялық сипаттамаларына сәйкес келеді. «Күндіз-түн» режимінің, тоналды мөлдір қалпақшаның, резеңке тығыздағышпен адаптердің, ток тұтынуды қысқа мерзімді арттыруға арналған іске қосу құрылғысының және өрт релесін кепілдендірілген тартудың, BZS-ге өту функциясының болуы. (қауіпсіз қорғаныс күйі) және модульдерге бірдей қуат беруді қамтамасыз ету үшін қосымша жүктеме блогы электр тогының соғуы | 796 Штука | 13 | 65274.72 | 848571.36 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 356400 | 4633200 | 848571.4286 | 0.068571
34 | ЦЖС | 606 Т | 271231.900.000026 | Ящик | «ГОСТ 18690-2012. | 796 Штука | 3 | 8528.75 | 25586.25 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 46566.98 | 139700.94 | 25586.2527 | 0.0027473
35 | ЦЖС | 607 Т | 279070.300.000003 | Блок | 16961S-00-00, КЯ-10-И». | 796 Штука | 3 | 8962.5 | 26887.5 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 48935.25 | 146805.75 | 26887.5 | 0
36 | ЦЖС | 608 Т | 257330.930.000034 | Краскопульт | пневматикалық | 796 Штука | 10 | 728.75 | 7287.5 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 3978.98 | 39789.8 | 7287.5092 | 0.0091575
37 | ЦЖС | 609 Т | 257330.650.000018 | Лом | ГОСТ 1405-83; ұзындығы 1,25 м, диаметрі 24 мм. | 796 Штука | 50 | 560.83 | 28041.5 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 3062.15 | 153107.5 | 28041.6667 | 0.16667
38 | ЦЖС | 610 Т | 222315.000.000001 | Линолеум | ГОСТ 7251-77 поливинилхлоридті линолеум | 055 Метр квадратный | 106.8 | 308.6 | 32958.48 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 1685 | 179958 | 32959.3407 | 0.86066
39 | ЦЖС | 611 Т | 274011.000.000000 | Лампа направленного света | ZhS 12x25 түрі; номиналды кернеу 12 В, бір жіпті лампалардың номиналды қуаты 25 Вт. | 796 Штука | 40 | 65.24 | 2609.6 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 356.23 | 14249.2 | 2609.7436 | 0.14359
40 | ЦЖС | 625 Т | 259315.100.000001 | Электрод сварочный | ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75; E46-MR-ZT түрі, d-3мм, тұндыру жылдамдығы 7,5-8 г/Ач, 1 кг шөгілген металға электрод шығыны 1,7 кг. | 168 Тонна (метрическая) | 0.025 | 152197.8 | 3804.945 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 831000 | 20775 | 3804.9451 | 5.4945e-05
41 | ЦЖС | 626 Т | 274025.300.000003 | Светильник | Тұтынылатын қуат - 100 Вт, жалпы жарық ағыны, люмен: 13800, габариттік өлшемдері (L*W*H), мм: 835 x 85 x 75, LED модулінің қорғаныс класы: IP 67 | 796 Штука | 35 | 4633.75 | 162181.25 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 25300.28 | 885509.8 | 162181.2821 | 0.032051
42 | ЦЖС | 627 Т | 274015.300.000001 | Лампа светодиодная | Жарықдиодты шам E-27 15 Вт 6500К | 796 Штука | 100 | 75.39 | 7539 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 411.68 | 41168 | 7539.9267 | 0.92674
43 | ЦЖС | 628 Т | 274039.900.000037 | Лампа светодиодная | E-40 негізі (энергияны үнемдейтін), ақ түсті, қуаты кемінде 105 Вт, сыртқы жарықтандыру үшін, қызмет ету мерзімі кемінде 8000 сағат. Еуропалық энергия тиімділігі классификациясына сәйкес энергия тұтыну класы А. Кәдімгі қыздыру шамдарымен салыстырғанда энергияны үнемдеу кемінде 50% құрайды. Шамдар RKU-250 немесе RKU-400 маркалы шамдарға жарамды болуы керек. Жарықтық RKU-250 маркалы шамдарға тең. ГОСТ 31999-2012 | 796 Штука | 15 | 681.05 | 10215.75 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 3718.58 | 55778.7 | 10215.8791 | 0.12912
44 | ЦЖС | 629 Т | 271141.300.000018 | Трансформатор силовой | «ГОСТ 11677-85 | 796 Штука | 2 | 61730.76 | 123461.52 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 337050 | 674100 | 123461.5385 | 0.018462
45 | ЦЖС | 630 Т | 271210.900.000031 | Предохранитель переменного тока | бір фазалы май толтырылған ОМ түрі -1,25/10; ВЖ кернеуі 10 кВ; ЖҚ орамасының кернеуі 0,23 кВ; қуаты 1,25 кВА" | 796 Штука | 20 | 1469.78 | 29395.6 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 8025 | 160500 | 29395.6044 | 0.0043956
46 | ЦЖС | 631 Т | 271210.900.000031 | Предохранитель переменного тока | ГОСТ 2213-79. PN-2 түрі; 100А сақтандырғыштар. | 796 Штука | 10 | 18.89 | 188.9 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 103.15 | 1031.5 | 188.9194 | 0.019414
47 | ЦЖС | 632 Т | 231925.000.000002 | Изолятор | Оқшаулағыш ортадағы бұзылу кернеуі 130 кВ кем емес; 50 Гц (құрғақ) 68 кВ төзімділік; 50 Гц (жаңбыр) 42 кВ төзімділік; импульстік шыдамдылық 1,2/50 +/- 105 кВ; 200...220 кВ ауада импульстік кернеумен бұзылу сынағы кезінде сынау; Жылжымалы қашықтық 290 мм; Иілу кезіндегі ең аз механикалық үзілу жүктемесі 12,5 кН кем емес; Салмағы 2,0 кг. ГОСТ 1232-93. Техникалық сипаттамаға сәйкес. | 796 Штука | 100 | 547.08 | 54708 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 2987.08 | 298708 | 54708.4249 | 0.42491
48 | ЦЖС | 633 Т | 271222.900.000003 | Выключатель | ГОСТ IEC 60934-2015 Бір полюсті ажыратқыш 10А | 796 Штука | 20 | 183.6 | 3672 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 1002.46 | 20049.2 | 3672.0147 | 0.014652
49 | ЦЖС | 634 Т | 271222.900.000013 | Выключатель | Автоматты үш полюсті ток 50А. ГОСТ IEC 60934-2015 | 796 Штука | 10 | 1416.28 | 14162.8 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 7732.89 | 77328.9 | 14162.8022 | 0.0021978
50 | ЦЖС | 635 Т | 271222.900.000013 | Выключатель | Автоматты, маркасы AE (25А), үш полюсті, номиналды ток 25 А. ГОСТ IEC 60934-2015 | 796 Штука | 10 | 2279.33 | 22793.3 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 12445.17 | 124451.7 | 22793.3516 | 0.051648
51 | ЦЖС | 636 Т | 271222.900.000013 | Выключатель | автоматты, 25А үшін AE 2046-10R UZ түрі. ГОСТ IEC 60934-2015 | 796 Штука | 10 | 967.93 | 9679.3 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 5284.94 | 52849.4 | 9679.3773 | 0.077289
52 | ЦЖС | 637 Т | 271222.900.000013 | Выключатель | Автоматты, маркасы 2MZ-3N 25-63 AP 50B, үш полюсті, номиналды ток 63 А. ГОСТ IEC 60934-2015 | 796 Штука | 5 | 3763.61 | 18818.05 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 20549.35 | 102746.75 | 18818.0861 | 0.036081
53 | ЦЖС | 638 Т | 271222.900.000013 | Выключатель | 6048 38 Автоматты өшіру Lr 3p 32a C түрі | 796 Штука | 10 | 1268.33 | 12683.3 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 6925.1 | 69251 | 12683.3333 | 0.033333
54 | ЦЖС | 639 Т | 271222.900.000005 | Выключатель | Номиналды кернеу 50Гц, 230/400В; Номиналды ток In, 16; | 796 Штука | 10 | 113.66 | 1136.6 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 620.6 | 6206 | 1136.63 | 0.030037
55 | ЦЖС | 640 Т | 161010.720.000000 | Опора | ГОСТ 9463, антисептикпен сіңдірілген, ұзындығы 9,0 м, ағаш 3 сорттан төмен емес, үстіңгі кесіндідегі тіректердің диаметрі кемінде 16 см ағаш болуы керек. | 796 Штука | 20 | 9186.12 | 183722.4 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 50156.25 | 1003125 | 183722.5275 | 0.12747
56 | ЦЖС | 641 Т | 271221.300.000009 | Предохранитель | ПКН10 | 796 Штука | 16 | 2041.25 | 32660 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 11145.23 | 178323.68 | 32660.0147 | 0.014652
57 | ЦЖС | 642 Т | 282212.500.000012 | Лебедка | Жүк көтергіштігі - 500 кг, көтеру биіктігі 1,6 м, қолмен жетек түрі, 20 кг-нан көп емес көтеру кезінде көтергіш тұтқасына түсетін күш, ГОСТ 3062-80 бойынша арқанның диаметрі 4,8 мм, ГОСТ 6627- бойынша ілмек түрі 2 тонна 74, салмағы 5,5-6 кг, габариттік өлшемдері 190*140*550 мм | 796 Штука | 2 | 12441.66 | 24883.32 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 67931.5 | 135863 | 24883.3333 | 0.013333
58 | ЦЖС | 643 Т | 192029.540.000013 | Масло трансформаторное | ГОСТ 982-80. «ГК» гидрокрекингтік трансформатор майы. Кинематикалық тұтқырлық - 50°С кезінде 9 мм2/с артық емес, - 40°С температурада 12 мм2/с артық емес, - минус 30°С кезінде 1200 мм2/с аспайды. Жабық тигельмен анықталатын тұтану температурасы 135°С төмен емес. Қышқыл саны 0,01 мг КОН/г май артық емес. Механикалық қоспалар жоқ. | 168 Тонна (метрическая) | 0.2 | 170396.6 | 34079.32 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 930365.44 | 186073.09 | 34079.3205 | 0.00051282
59 | ЦЖС | 644 Т | 273213.700.000297 | Провод | SIP-4 - алюминий фазалық ток өткізгіштері бар өздігінен жүретін сым (тірек өткізгішсіз), термопластикалық жарықтандырылған полиэтиленнен жасалған оқшаулау. Жұмыс кернеуі: жиілігі 50 Гц 0,6 кВ/1 кВ дейін. ГОСТ Т 31946-20 бойынша жалпы техникалық талаптар 12. ГОСТ 15150-69 бойынша ІІ және ІІІ типті ауа атмосферасында қалыпты және салқын климаты бар аймақтардағы әуе электр желілері мен тармақтарында электр энергиясын беру үшін арналған. SIP-4 конструкциясының ерекшеліктері: барлық өткізгіштер (фазалық және нөлдік) алюминийден жасалған және бірдей көлденең қимасы бар. Барлық өзектер термопластикалық жарықпен тұрақтандырылған полиэтиленнен оқшауланған. | 055 Метр квадратный | 1000 | 97.91 | 97910 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 534.63 | 534630 | 97917.5824 | 7.5824
60 | ЦЖС | 645 Т | 257310.400.000004 | Топор | Балта 2 кг, балта сабымен, материалы – аспаптық болат, бір жағында жұмыс жүзі, екінші жағында төртбұрышты басы (екеуі де х). | 796 Штука | 6 | 794.58 | 4767.48 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 4338.43 | 26030.58 | 4767.5055 | 0.025495
61 | ЦЖС | 646 Т | 302040.570.000007 | Компрессор | VU-3,5/9 түрі 1450 сыйымдылығы 3,5 м3, макс. Қысым 9 атм., 1450 айн/мин. | 796 Штука | 1 | 31271.16 | 31271.16 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 170740.54 | 170740.54 | 31271.1612 | 0.0011722
62 | ЦЖС | 647 Т | 261140.500.000007 | Электророзетка | ГОСТ 7396.1-89 үшінші жерге қосу контактісі бар розетка (Евро).ашық орнату | 796 Штука | 24 | 71.09 | 1706.16 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 388.16 | 9315.84 | 1706.1978 | 0.037802
63 | ЦЖС | 648 Т | 257330.600.000002 | Набор инструментов | Құралдар жинағы (26 элемент). Жинаққа мыналар кіреді: тістеуік 130 мм, бұрағыш 75х3 түзу, бұрағыш 75х3 Филлипс, бұрағыш 75х5 түзу, бұрағыш 75х5 Филлипс, 100x6 түзу бұрағыш, 100x6 бұрауыш 100х6 Филлипс штангасы, ренч 3/16 Реттелетін кілт 150 мм, Кабель кескіш құрал, жоңқа сорғыш, жоңқа салғыш, дәнекерлеу үтік, дәнекерлеу, сору, қысқыш, ілмек, 2 түрлі пинцет, ұсақ бөлшектерге арналған қорап, дәнекерлеу жинағы, қорап | 839 Комплект | 6 | 7838.82 | 47032.92 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 42800 | 256800 | 47032.967 | 0.047033
64 | ЦЖС | 649 Т | 257330.230.000000 | Кусачки | Бүйірлік, оқшаулауды жоюға арналған, тұтқалардың қорғаныс оқшаулауы 1000 В дейін. Олардың көлденең қимасы 1,5 мм?, 2,5 мм сымдардан оқшаулауды алып тастауға арналған кескіш жиектері бар?Ұзындығы: 160 мм Құрал материалы: хром жабыны бар аспаптық болат Тұтқаны жабу: соққыға төзімді | 796 Штука | 6 | 509.52 | 3057.12 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 2782 | 16692 | 3057.1429 | 0.022857
65 | ЦЖС | 650 Т | 257340.300.000001 | Бур | бетон/тас/кірпіш үшін балғамен бұрғылау үшін диаметрі 8 мм, ұзындығы 210 мм | 796 Штука | 3 | 143.41 | 430.23 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 783.06 | 2349.18 | 430.2527 | 0.022747
66 | ЦЖС | 651 Т | 265145.500.000009 | Указатель напряжения | UVNU-10SZ IP ГОСТ 20493-2001 Жарық және дыбыс индикаторы бар жоғары кернеу көрсеткіші. Номиналды кернеу 6-10 кВ. Жұмыс кернеуінің диапазоны 6-дан 10 кВ-қа дейін. Индикатордың тұтану кернеуі 1,5 кВ жоғары емес. Көрсеткіштің салмағы 0,52 кг-нан аспайды. Габариттік өлшемдері (қапталған) 500*80*110 мм. Оқшаулағыш бөліктің ұзындығы кемінде 340 мм. Тұтқа ұзындығы 120 мм. Жалпы ұзындығы 720 мм. Қазақстан Республикасының тізіліміне енгізумен. | 796 Штука | 3 | 2145.83 | 6437.49 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 11716.25 | 35148.75 | 6437.5 | 0.01
67 | ЦЖС | 652 Т | 273213.700.000043 | Кабель | маркасы ВВГ, 2*2,5 мм2 | 008 Километр (тысяча метров) | 0.2 | 30714.14 | 6142.828 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 167699.22 | 33539.84 | 6142.8278 | -0.00016117
68 | ЦЖС | 653 Т | 273213.700.000007 | Кабель | ГОСТ 31996-2012, AVVG маркасы, оқшаулағыш және ПВХ қабықшасы бар алюминий өткізгіштері бар, қорғаныс қақпағы жоқ, көлденең қимасы 2,5 мм2 екі негізгі өткізгіштері бар, кернеуі 0,66 кВ үшін: Кабель AVVG 2x2,5. | 008 Километр (тысяча метров) | 0.15 | 17911.72 | 2686.758 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 97798 | 14669.7 | 2686.7582 | 0.00024176
69 | ЦЖС | 654 Т | 273213.700.000007 | Кабель | ГОСТ 31996-2012, оқшаулау және ПВХ қабықшасы бар алюминий өткізгіштері бар AVVG маркасы, қорғаныс қақпағы жоқ, көлденең қимасы 4 мм2 үш негізгі өткізгіш және көлденең қимасы 2,5 мм2 бір нөлдік өткізгіш, 0,66 кернеу үшін кВ: Кабель AVVG 3x4+ 1x2,5. | 008 Километр (тысяча метров) | 0.2 | 50567.43 | 10113.486 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 276098.21 | 55219.64 | 10113.4872 | 0.0011795
70 | ЦЖС | 655 Т | 273213.700.000047 | Кабель | ВВГ 3*2,5 | 008 Километр (тысяча метров) | 0.13 | 74539.9 | 9690.187 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 406987.87 | 52908.42 | 9690.1868 | -0.00018681
71 | ЦЖС | 656 Т | 273213.700.000084 | Кабель | Бренд KG; қуат, мыс өткізгіштермен, резеңке оқшаулаумен; бөлім 2х1,5; | 008 Километр (тысяча метров) | 0.2 | 39546.37 | 7909.274 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 215923.21 | 43184.64 | 7909.2747 | 0.00072527
72 | ЦЖС | 657 Т | 257330.630.000000 | Набор отверток | Оқшауланған/диэлектрлік бұрауыш жинағы (1000Вт), 6 дана | 704 Набор | 6 | 925.41 | 5552.46 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 5052.78 | 30316.68 | 5552.5055 | 0.045495
73 | ЦЖС | 658 Т | 274042.500.000024 | Патрон | Бұрандалы қосылыммен, корпус материалы - керамика, дизайн - тікелей төбесі, диаметрі - 27 мм (E27 негізі) | 796 Штука | 250 | 15.16 | 3790 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 82.81 | 20702.5 | 3791.6667 | 1.6667
74 | ЦЖС | 659 Т | 271231.900.000009 | Пускатель магнитный | "ГОСТ 2491-82. ПМ12-100 сериясы. Номиналды ток 100 А. Негізгі тізбектің кернеуі 220-660 В. | 796 Штука | 2 | 2642.66 | 5285.32 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 14428.95 | 28857.9 | 5285.3297 | 0.0096703
75 | ЦЖС | 660 Т | 259311.330.000021 | Канат | ГОСТ 3068-88, екі қабатты болат арқан (2 концентрлі қабатта бұралған жіптерден тұрады), сымдардағы сымдардың нүктелік жанасуы бар металл өзегі бар TK 6x37(1+6+12+18)+1x37(1+6+) 12+18), диаметрі 6 мм. Критикалық емес өрмелеулерде жүк көтергіштері ретінде пайдаланылады. | 055 Метр квадратный | 200 | 28.41 | 5682 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 155.16 | 31032 | 5683.5165 | 1.5165
76 | ЦЖС | 661 Т | 222929.900.000147 | Муфта | ГОСТ 13781.0-86 полиуретанды қоспаны пайдаланатын rek-10KnTK-SL-RWD-3-150/240-SL-M типті сыртқы қондырғыға арналған термиялық тарылмалы жеңдер, алюминий немесе қорғасын қабығы бар кабельдер үшін сіңдірілген қағаз оқшаулауы бар кернеу 6 және 10 кВ. | 839 Комплект | 5 | 16117.21 | 80586.05 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 88000 | 440000 | 80586.0806 | 0.030586
77 | ЦЖС | 662 Т | 274033.000.000026 | Лампа накаливания | «KG маркасы, кернеуі 220 В, қуаты 5000 Вт, жану уақыты – 3000 сағат. ГОСТ МЭК 60432-2-2011 | 796 Штука | 10 | 2427.29 | 24272.9 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 13253.02 | 132530.2 | 24272.9304 | 0.030403
78 | ЦЖС | 663 Т | 271210.550.000000 | Разъединитель высоковольтный | ГОСТ 689-90 (IEC 129-84). бренд RLND-10/400UHL1; жетекпен сыртқы айырғыш, үш полюсті 10 кВ, номиналды ток - 400 А | 839 Комплект | 1 | 14666.45 | 14666.45 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 80078.82 | 80078.82 | 14666.4505 | 0.00054945
79 | ЦЖС | 664 Т | 271222.900.000013 | Выключатель | ГОСТ IEC 730-1-95, қоректену 220 В, 50 Гц, максималды коммутациялық ток U -220 В-қа дейін 8 А, қосуға сәйкес жарықтандыру деңгейі - 3-5 люкс, өшіру - 6-8 лк, жұмыс температура диапазоны - 50-ден + 60 ° C-қа дейін | 796 Штука | 10 | 874.86 | 8748.6 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 4776.79 | 47767.9 | 8748.6996 | 0.099634
80 | ЦЖС | 665 Т | 265143.590.000011 | Мультиметр | Тұрақты кернеуді өлшеу диапазоны: 200мВ-2-20-200-1000В\айнымалы ток кернеуін өлшеу диапазоны: 2-20-200-750V\Тұрақты токты өлшеу диапазоны: 2-20-200mA-20A\Айнымалы токты өлшеу диапазоны: 20-200mA- 20A\Кезделікті өлшеу диапазоны: 20 0 Ом-2-20-200кОм-2-20-200Мом | 796 Штука | 3 | 1202.08 | 3606.24 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 6563.38 | 19690.14 | 3606.2527 | 0.012747
81 | ЦЖС | 666 Т | 257330.100.000024 | Клещи | ГОСТ 8.217-87. ~ 0,1 ден 600 А дейін; ~ мысалы, i = 0,1-ден 600 В-қа дейін; 0,1-ден 400 Ом-ға дейін; 1 Гц-тен 4 МГц-ке дейін. APRA A11 теріңіз. Қазақстан Республикасының тізіліміне енгізумен. | 796 Штука | 3 | 11629.16 | 34887.48 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 63495.25 | 190485.75 | 34887.5 | 0.02
82 | ЦЖС | 667 Т | 282970.300.000018 | Паяльник | ГОСТ 7219-83, EPSN типті, ауыстырылмайтын дәнекерлеу штангасымен үздіксіз қыздыру, номиналды қуаты 65 Вт және номиналды кернеуі 22 0 В: Электр дәнекерлеуіш EPSN-65/220. | 796 Штука | 8 | 348.5 | 2788 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 1902.81 | 15222.48 | 2788 | 0
83 | ЦЖС | 668 Т | 257330.650.000020 | Станция паяльная | Құрал температурасының цифрлық дисплейі бар екі арналы жөндеу дәнекерлеу станциясы, қуат көзі 220 В, монтаждау дәнекерлеуішімен бірге 60 Вт/24 В ұшымен ATP-8205 және бөлшектеуге арналған вакуумды дәнекерлеуіш 24 В/60 Вт ұшымен ATP-8812 | 796 Штука | 1 | 14975.83 | 14975.83 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 81768.05 | 81768.05 | 14975.8333 | 0.0033333
84 | ЦЖС | 669 Т | 274033.000.000000 | Прожектор | SLP-72 түрі Көшенің жарықдиодты прожекторының техникалық сипаттамасы: Жарықдиодтар саны - 72 дана; ақ жарықдиодты шамдар; Сәулелену бұрышы 120 градус; Жарық ағыны кемінде 10800Лм; Қоректендіру кернеуі 220 В; Қуатты тұтыну 113 Вт-тан аспайды; Жұмыс режимі - -40 ~ +55°C; Қорғау дәрежесі IP67; Жарықдиодтың қызмет ету мерзімі - 100 000 сағат. | 796 Штука | 15 | 5967.3 | 89509.5 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 32581.5 | 488722.5 | 89509.6154 | 0.11538
85 | ЦЖС | 670 Т | 279031.800.000000 | Аппарат сварочный | Қолмен пісіруге арналған дәнекерлеу инверторы. Қолмен доғалық дәнекерлеуге және айнымалы ток және тұрақты ток таяқша электродтарымен кесуге арналған. Кернеу, V 380. Электрод диаметрі, мм 2-5. Қуаты, кВА 11. Шығу тогын реттеу диапазоны, A 20-300. Өлшемдері, мм 500x220x450 аспайды. Салмағы, кг артық емес. 28. | 796 Штука | 6 | 17889.57 | 107337.42 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 97677.09 | 586062.54 | 107337.4615 | 0.041538
86 | ЦЖС | 671 Т | 271223.700.000017 | Контактор | ГОСТ 11206-93; KT-6135 түрі; үш фазалы, номиналды ток 630 А | 796 Штука | 2 | 40099.13 | 80198.26 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 218941.26 | 437882.52 | 80198.2637 | 0.0037363
87 | ЦЖС | 672 Т | 259111.000.000003 | Ящик | ТЯ-1 трансформаторлық қорап құлаққаппен | 796 Штука | 5 | 26980.58 | 134902.9 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 147314 | 736570 | 134902.9304 | 0.030403
88 | ЦЖС | 673 Т | 139212.500.010000 | Комплект постельного белья | ГОСТ 31307-2005, төсек-орын 1,5 - ұйықтау. Калико матасы, мақта - 100%, тығыздығы - 140 г/м2. | 839 Комплект | 4 | 685.83 | 2743.32 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 3744.65 | 14978.6 | 2743.3333 | 0.013333
89 | ЦЖС | 674 Т | 329913.590.000000 | Ручка канцелярская | Алкоголь негізіндегі түзеткіш қалам 6222-05 | 796 Штука | 62 | 22.92 | 1421.04 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 125.17 | 7760.54 | 1421.3443 | 0.30432
90 | ЦЖС | 675 Т | 172312.700.000016 | Ежедневник | Күнделік А5 (қазақ-орыс-ағылшын тілдерінде). | 796 Штука | 40 | 328.95 | 13158 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 1796.11 | 71844.4 | 13158.315 | 0.31502
91 | ЦЖС | 676 Т | 259923.300.000000 | Зажим | 32 мм қыстырғыш үшін | 796 Штука | 265 | 10.79 | 2859.35 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 58.92 | 15613.8 | 2859.6703 | 0.32033
92 | ЦЖС | 677 Т | 282312.100.000001 | Калькулятор | жұмыс үстелі калькуляторы, 14-разрядты, орташа өлшемді, қос қуат көзі: күн және қарапайым батареялардан, үлкен сандар мен түймелер, 12 цифр, соңғы енгізілген цифрды түзету кілті, 1 жад ұяшығы, аралық нәтижелерді қорытындылау, пайыздармен операциялар, квадрат root, 5 минут әрекетсіздіктен кейін автоматты түрде өшіру | 796 Штука | 14 | 750 | 10500 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 4095 | 57330 | 10500 | 0
93 | ЦЖС | 678 Т | 329915.100.000000 | Карандаш | қарапайым ТМ | 796 Штука | 172 | 17.45 | 3001.4 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 95.32 | 16395.04 | 3002.7546 | 1.3546
94 | ЦЖС | 679 Т | 205210.900.000026 | Клей | Желім таяқшасының салмағы: 25г, түрі: құрғақ, түсі: ақ, (ErichKrause түрі) | 796 Штука | 76 | 62 | 4712 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 338.52 | 25727.52 | 4712 | 0
95 | ЦЖС | 680 Т | 221973.210.000000 | Ластик | Қарындаш өшіргіш, ақ | 796 Штука | 66 | 16.58 | 1094.28 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 90.55 | 5976.3 | 1094.5604 | 0.28044
96 | ЦЖС | 681 Т | 222925.500.000010 | Линейка | ГОСТ 17435-72, ұзындығы 30 см, мөлдір | 796 Штука | 26 | 30.67 | 797.42 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 167.49 | 4354.74 | 797.5714 | 0.15143
97 | ЦЖС | 682 Т | 257111.910.000000 | Ножницы | Кеңсе қайшы (8 1/2" = 22 см), тот баспайтын болат | 796 Штука | 26 | 38.31 | 996.06 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 209.21 | 5439.46 | 996.2381 | 0.1781
98 | ЦЖС | 683 Т | 222925.700.000027 | Папка | А4 пішімі, жоғарғы қысқышы бар пластик | 796 Штука | 63 | 70.74 | 4456.62 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 386.25 | 24333.75 | 4456.7308 | 0.11077
99 | ЦЖС | 684 Т | 222925.700.000027 | Папка | А-4, папкасы бар, 210x297мм, пластик, қара, 2075 | 796 Штука | 125 | 25.12 | 3140 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 137.18 | 17147.5 | 3140.5678 | 0.56777
100 | ЦЖС | 685 Т | 329912.130.000000 | Ручка канцелярская | Тегіс жазуға арналған резеңке саусақ ұстағышы және майлы сиясы бар шарикті қалам. Қақпақтың түсі түске сәйкес келеді | 796 Штука | 261 | 27.5 | 7177.5 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 150.15 | 39189.15 | 7177.5 | 0
101 | ЦЖС | 686 Т | 259923.500.000005 | Скрепка | Кеңсе тауарлары, металл 25 мм, 100 дана. | 5111 одна пачка | 60 | 50.3 | 3018 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 274.64 | 16478.4 | 3018.022 | 0.021978
102 | ЦЖС | 687 Т | 172312.700.000000 | Бумага | желімдеу 75*75 | 5111 Одна пачка | 220 | 27.34 | 6014.8 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 149.33 | 32852.6 | 6016.9597 | 2.1597
103 | ЦЖС | 688 Т | 172312.700.000034 | Бланк | A-5 пішімі, 210*148мм, ақ қағаз, 160 г, ақ/ақ басып шығару, екі жақты (тұтынушы үлгісіне сәйкес) | 796 Штука | 1460 | 2.15 | 3139 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 11.74 | 17140.4 | 3139.2674 | 0.2674
104 | ЦЖС | 689 Т | 172313.100.000004 | Журнал | А-4 пішімі, ақ қағаз, 80 гр., 100 л, ақ/ақ басып шығару, кестелерді парақтап қою, картон мұқабасы, жылтыр, екі жерде темір қапсырмалармен тігілген (тапсырыс берушінің үлгісіне сәйкес) | 796 Штука | 50 | 143.49 | 7174.5 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 783.46 | 39173 | 7174.5421 | 0.042125
105 | ЦЖС | 690 Т | 172312.700.000034 | Бланк | Жолаушылар вагондарының жолқұжаттары ФАУ No3. Ақ пішіні 148х210мм, қағаз тығыздығы 80г/м2 | 796 Штука | 353 | 1.75 | 617.75 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 9.56 | 3374.68 | 618.0733 | 0.32326
106 | ЦЖС | 691 Т | 172313.100.000002 | Журнал | Пішімі А-4 (50 парақ) Ақ қағаз, картон мұқаба, 210x297 мм, 50 парақ, металл түптеу. | 796 Штука | 44 | 92.5 | 4070 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 505.05 | 22222.2 | 4070 | 0
107 | ЦЖС | 692 Т | 172313.100.000004 | Журнал | Жолдық және жол төсеніштері құрылымдарын тексеру нәтижелерін жазуға арналған кітап шығару, ПУ-28 0359819 нысаны. Көлік және коммуникация министрлігі бекіткен, 1997 ж. Кітап, газет қағазы, баспа 1+1, формат А-6, мұқаба 160-200г, қатты мұқаба, ыстық балқыма, орыс тілінде, 100 бет. | 796 Штука | 75 | 168.75 | 12656.25 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 921.38 | 69103.5 | 12656.3187 | 0.068681
108 | ЦЖС | 693 Т | 172312.700.000034 | Бланк | A-3 пішімі, 420*297 мм, ақ қағаз, 80 г, ақ/ақ басып шығару, екі жақты (тұтынушы үлгісіне сәйкес) | 796 Штука | 620 | 11.89 | 7371.8 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 64.93 | 40256.6 | 7373.0037 | 1.2037
109 | ЦЖС | 535 Т | 192029.550.000010 | Масло трансмиссионное | Тісті беріліс майы 150. Майдың кинематикалық тұтқырлығы 40/100°С – 150/15,0°С, 100°С – 9,3 cSt. Тығыздығы 15°С – 886 кг/м3. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 196°С. Құю нүктесі - минус 21 ° C. Қатты жүктелген тісті дөңгелектер мен подшипниктерге арналған минералды май. Қоспа құрамы жоғары экстремалды қысымды және коррозияға қарсы қасиеттерді қамтамасыз етеді. Болат беріліс механизмдерінде жоғары жүк көтеру қабілетін және болат-фосфорлы қола үйкеліс жұптарында жақсы үйкеліске қарсы қасиеттерді сақтайды. Майларды червякты берілістерде, сондай-ақ май тұманымен майлау жүйелерінде қолдануға болады. Техникалық сипаттамалар/мақұлдаулар: DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKC түрі, AGMA 250.04, Дэвид Браун S1.53.101. | 168 Тонна (метрическая) | 0.25 | 159478.59 | 39869.6475 | DDP | Алтай крайы, Горняк қаласы, Шығыс темір жол учаскесі | шарт күшіне енген күннен бастап 90 күн ішінде | 0. Тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде түпкілікті төлем | 870753.15 | 217688.29 | 39869.6502 | 0.0026832
10081854.8615
*ЕНС ТРУ - Единый номенклуатурный справочник товаров, работ и услуг Товарищества с ограниченной ответственностью "Самрук-Қазына Контракт", размещенный на сайте: www.skc.kz
Заместитель директора по ВЖУ Д.У.Кожахметов
филиала АО "НК "КТЖ"-"ИЖУ"

## Лист1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129