Приложение 3

Техническая спецификация (техническое задание)

закупаемых услуг по электродиагностическим испытаниям

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг | Выполнение работ по проведению электродиагностических испытаний. Все услуги должны предоставляться в соответствии с: - ПТЭЭП - ПОТ РМ-021-2002 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА» - ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86), прил. F. Электроустановки зданий. |
| 2. | Краткая характеристика объекта | - проведение подготовительных работ; - определение местонахождения и объема работ, |
| 3. | Требования к персоналу | Работники должны: -физически здоровые, без вредных привычек; -имеющие статус и квалификационный разряд и группу допуска в электроустановки; -имеющие полис обязательного медицинского страхования; -застрахованные работодателем от несчастных случаев; -возраст до шестидесяти лет. -иметь профильное образование; |
| 4. | Требования к потенциальному поставщику | Поставщик обязан: -Выполнение работ согласно ПТЭЭП, ПУЭ, МППОТ - Производить работы только в отведенной для них зоне. - Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов. - Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству работ по предмету Договора. - Соблюдать сроки выполнения работ. - Выполнять требования, установленные законодательством и нормативно-правовой документацией. - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, немедленно поставить в известность Заказчика. - Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе |
| 5. | Задачи | - Проведение испытаний средств защиты (диэлектрические перчатки, галоши, боты); -Проверка штанги изолированной до 1кВ, клещи,указатель напряжения до 1000 В -Измерение указателя напряжения свыше 1кВ инструмент с изолированной однослойной изоляцией; - Испытание приборов измерения 3 штуки -Составление ведомости дефектов на основании испытаний, измерений, внешнего осмотра и проверки. -Изготовления протоколов измерения. |
| 6. | Требования к выполняемым услугам | Выполнение работ по проверки измерений проводить согласно ПУЭ, действующих ГОСТов, СНиПов. Электроизмерительная лаборатория при проведении работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за: - правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы; - полноту выполненных работ; - достоверности полученных результатов; |
| 7. | Техника безопасности и охрана окружающей среды | Все работы по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: - при завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ; - Заказчик после получения акта приемки-сдачи выполненных работ направляет Подрядчику подписанный акт приемки-сдачи или представляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ; - Подрядчик предоставляет Заказчику через 10 календарных дней после выполнения работ Технический отчет с протоколами проверок. |
| 8. | Срок выполнения услуг | С даты вступления в силу договора на оказание услуг, согласно графика к договору |
| 9. | Требование к обучению персонала, по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | --------- |
| 10. | Требование к техническому обслуживанию в течение гарантийного срока. | --------- |
| 11. | Гарантии | Поставщик гарантирует: - соблюдение графика проведения работ |
| 12. | Перечень объектов | - Алтайский край, Локтевский район, ст.Неверовская 1) Проведение испытаний средств защиты (диэлектрические перчатки, галоши, боты)- 130 пар; |